## 8标
附件3：
投 标 货 物 数 量 及 价 目 表
招标编号：长招办2021-263 |  |  | 项目名称：八高炉系列大修用电缆（普通电缆） | [8 empty] | 8标
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 招标量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 报价货物品牌/厂家 | 交货期 | 备注 | 申报单位 | 请购单号
1 | 0505002009016 | 软护套线 | NH-RVV-2*1.5 | 米 | 100 | [6 empty] | 炼钢厂转炉汽化冷却系统改造 | QG2021111300012117
2 | 0505002009020 | 电缆 | ZR-RVSV-2*1.5 | 米 | 380 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
3 | 0505002009020 | 电缆 | ZR-RVSV-2*1.5 | 米 | 100 | [6 empty] | 炼钢厂转炉汽化冷却系统改造 | QG2021111300012117
4 | 0505002009020 | 电缆 | ZR-RVSV-2*1.5 | 米 | 100 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111000012075
5 | 0505002009029 | 电源线 | RVV-500 3*1.5 | 米 | 1500 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111100012086
6 | 0505002009030 | 电源二总线 | NH-RVV-2*1.5 | 米 | 380 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
7 | 0505002009030 | 电源二总线 | NH-RVV-2*1.5 | 米 | 100 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111000012075
8 | 0505002009031 | 电源线 | NH-RVV 3*2.5 | 米 | 150 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
9 | 0505002009031 | 电源线 | NH-RVV 3*2.5 | 米 | 30 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111000012075
10 | 0505002010028 | 光缆 | GYTA53-4A1B | 米 | 400 | [5 empty] | 室外、双铠、双护套、多模 | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021111200012099
11 | 0505002010030 | 光缆 | 单模 4芯 室外 | 米 | 1300 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111100012086
12 | 0505002010045 | 网线 | 超五类屏蔽双绞线 纯无氧铜线 | 米 | 1450 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111100012086
13 | 0505002013008 | 控制电缆 | KVV-500V 4*1.5（KVV-500 4*1.5） | 米 | 735 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
14 | 0505002013009 | 控制电缆 | KVV-500 5*1.5 | 米 | 1010 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021113000012278
15 | 0505002013014 | 控制电缆 | KVV-500 8*1.5 | 米 | 370 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
16 | 0505002013015 | 控制电缆 | KVV-500V 10*1.5（KVV-500 10*1.5） | 米 | 650 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
17 | 0505002013031 | 电缆 | ZR-KVV-500V 12*1.5 | 米 | 220 | [6 empty] | 炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目 | QG2021111900012174
18 | 0505002013031 | 电缆 | ZR-KVV-500V 12*1.5 | 米 | 176 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
19 | 0505002013031 | 电缆 | ZR-KVV-500V 12*1.5 | 米 | 40 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
20 | 0505002013031 | 电缆 | ZR-KVV-500V 12*1.5 | 米 | 320 | [6 empty] | 炼钢厂转炉汽化冷却系统改造 | QG2021111300012115
21 | 0505002013031 | 电缆 | ZR-KVV-500V 12*1.5 | 米 | 177 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程 | QG2021111200012090
22 | 0505002013041 | 控制电缆 | ZR-KVV-500 10*1.5 | 米 | 388 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
23 | 0505002013041 | 控制电缆 | ZR-KVV-500 10*1.5 | 米 | 348 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程 | QG2021111200012097
24 | 0505002013042 | 控制电缆 | ZR-KVV-500 6*1.5 | 米 | 1439 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程 | QG2021111200012090
25 | 0505002013049 | 控制电缆 | ZR-KVV-500 14*1.5 | 米 | 155 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程 | QG2021111200012097
26 | 0505002013050 | 控制电缆 | ZR-KVV-500 8*1.5 | 米 | 5472 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
27 | 0505002013050 | 控制电缆 | ZR-KVV-500 8*1.5 | 米 | 550 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111300012114
28 | 0505002013050 | 控制电缆 | ZR-KVV-500 8*1.5 | 米 | 1900 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程 | QG2021111200012090
29 | 0505002013051 | 控制电缆 | ZR-KVV-500 4*1.5 | 米 | 5924 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
30 | 0505002013051 | 控制电缆 | ZR-KVV-500 4*1.5 | 米 | 105 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111300012114
31 | 0505002013051 | 控制电缆 | ZR-KVV-500 4*1.5 | 米 | 128 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程 | QG2021111200012090
32 | 0505002013053 | 控制电缆 | ZR-KVV-500V；19*1.5 | 米 | 480 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
33 | 0505002013054 | 控制电缆 | ZR-KVV-500V；10*1.5 | 米 | 1238 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111300012114
34 | 0505002013055 | 控制电缆 | ZR-KVV-500V；7*1.5 | 米 | 70 | [6 empty] | 炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目 | QG2021111900012174
35 | 0505002013059 | 控制电缆 | ZR-KVVP-500V；4*1.5 | 米 | 150 | [6 empty] | 炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目 | QG2021111900012174
36 | 0505002013059 | 控制电缆 | ZR-KVVP-500V；4*1.5 | 米 | 176 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
37 | 0505002013061 | 控制电缆 | ZR-KVV-500V 16*1.5 | 米 | 604 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111300012114
38 | 0505002013075 | 控制电缆 | ZR-KYJV-500 10*1.5 | 米 | 385 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
39 | 0505002013077 | 控制电缆 | KVV-500V 16*1.5 | 米 | 680 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
40 | 0505002014001 | 控制电缆 | KVVP 2*1 | 米 | 900 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111900012176
41 | 0505002014002 | 屏蔽控缆 | KVVP-500 2*1.5 | 米 | 420 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
42 | 0505002014003 | 电缆 | KVVP 3*1 | 米 | 520 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111900012176
43 | 0505002014004 | 屏蔽控缆 | KVVP 3*1.5 | 米 | 160 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
44 | 0505002014011 | 屏蔽控缆 | KVVP 6*1.5 | 米 | 200 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
45 | 0505002014040 | 控制电缆 | ZR-KYJVP-500 16*1.5 | 米 | 105 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
46 | 0505002014052 | 电缆 | ZR-KVVP-500 10*1.5 | 米 | 250 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111300012114
47 | 0505002014059 | 控制电缆 | KVVP-12*1.5 | 米 | 230 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
48 | 0505002014060 | 控制电缆 | ZR-KVVP-500 4*4 | 米 | 745 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
49 | 0505002014060 | 控制电缆 | ZR-KVVP-500 4*4 | 米 | 155 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程 | QG2021111200012097
50 | 0505002014066 | 电源线 | YJV-3*1.5 | 米 | 720 | [6 empty] | 炼钢厂转炉汽化冷却系统改造 | QG2021111300012118
51 | 0505002014068 | 屏蔽控制电缆 | KVVP-500V 3*4 | 米 | 120 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
52 | 0505002014069 | 屏蔽电缆 | KVVP 3*1.0mm2 | 米 | 540 | [6 empty] | 炼钢厂转炉汽化冷却系统改造 | QG2021111300012118
53 | 0505002014069 | 屏蔽电缆 | KVVP 3*1.0mm2 | 米 | 460 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
54 | 0505002014070 | 屏蔽电缆 | KVVP 2*1.0mm2 | 米 | 985 | [6 empty] | 炼钢厂转炉汽化冷却系统改造 | QG2021111300012118
55 | 0505002014070 | 屏蔽电缆 | KVVP 2*1.0mm2 | 米 | 465 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
56 | 0505002014071 | 控制屏蔽电缆 | ZR-KVVP-500 2*4 | 米 | 228 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程 | QG2021111200012097
57 | 0505002015024 | 控制软电缆 | ZR-KVVRP-450/750 12*1.5 | 米 | 860 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
58 | 0505002015025 | 控制软电缆 | ZR-KVVRP-450/750 10*1.5 | 米 | 90 | [6 empty] | 炼钢厂转炉汽化冷却系统改造 | QG2021111300012115
59 | 0505002015025 | 控制软电缆 | ZR-KVVRP-450/750 10*1.5 | 米 | 500 | [6 empty] | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012236
60 | 0505002015027 | 控制软电缆 | ZR-KVVRP-450/750 7*1.5 | 米 | 200 | [6 empty] | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012236
61 | 0505002015029 | 控制软电缆 | ZR-KVVRP-450/750 5*1.5 | 米 | 250 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111300012114
62 | 0505002015029 | 控制软电缆 | ZR-KVVRP-450/750 5*1.5 | 米 | 1895 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111300012114
63 | 0505002015029 | 控制软电缆 | ZR-KVVRP-450/750 5*1.5 | 米 | 2250 | [6 empty] | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012236
64 | 0505002015030 | 控制软电缆 | ZR-KVVRP-450/750 4*1.5 | 米 | 5330 | [6 empty] | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012236
65 | 0505002015127 | 控制软电缆 | ZR-KVVR-500V 4*1.5 | 米 | 1000 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
66 | 0505002015133 | 控制电缆 | ZR-KVVR-500V 12*1.5 | 米 | 260 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
67 | 0505002015134 | 控制电缆 | ZR-KVVR-500V 6*1.5 | 米 | 140 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
68 | 0505002017003 | 控制电缆 | KVVR-500 2*1.5 | 米 | 245 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
69 | 0505002017006 | 控制电缆 | KVVR-500 4*1.5 | 米 | 35 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
70 | 0505002018171 | 电力电缆 | ZR-YJVR-1000 3*6 | 米 | 55 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111000012075
71 | 0505002018172 | 电力电缆 | ZR-YJVR-1000 3*2.5 | 米 | 380 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程 | QG2021111200012090
72 | 0505002018178 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 5*6mm2 | 米 | 100 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
73 | 0505002018179 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 3*4mm2 | 米 | 35 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111900012175
74 | 0505002018179 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 3*4mm2 | 米 | 40 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
75 | 0505002018180 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 4*2.5mm2 | 米 | 330 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
76 | 0505002018180 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 4*2.5mm2 | 米 | 795 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111300012114
77 | 0505002018180 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 4*2.5mm2 | 米 | 300 | [6 empty] | 炼钢厂转炉汽化冷却系统改造 | QG2021111300012115
78 | 0505002018180 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 4*2.5mm2 | 米 | 470 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程 | QG2021111200012097
79 | 0505002018180 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 4*2.5mm2 | 米 | 373 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程 | QG2021111200012090
80 | 0505002018180 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 4*2.5mm2 | 米 | 700 | [6 empty] | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012236
81 | 0505002018183 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJV-1KV 3*1.5 | 米 | 610 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111900012175
82 | 0505002018183 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJV-1KV 3*1.5 | 米 | 350 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111000012072
83 | 0505002018191 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 3*2.5 | 米 | 70 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
84 | 0505002018191 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 3*2.5 | 米 | 110 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
85 | 0505002018191 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 3*2.5 | 米 | 60 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
86 | 0505002018191 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 3*2.5 | 米 | 180 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
87 | 0505002018194 | 电力电缆 | YJV-1KV 3*2.5mm2 | 米 | 50 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
88 | 0505002019051 | 电缆 | YJV-1KV 3*2.5 | 米 | 295 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
89 | 0505002019052 | 交联电缆 | YJV-1KV 3*4 | 米 | 15 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
90 | 0505002019068 | 电缆 | YJV-1KV 4*2.5 | 米 | 675 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
91 | 0505002019075 | 电缆 | YJV-1KV 5*6 | 米 | 50 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
92 | 0505002019085 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 3*2.5 | 米 | 550 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
93 | 0505002019089 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 4*2.5 | 米 | 413 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
94 | 0505002019091 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 5*2.5 | 米 | 120 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
95 | 0505002019091 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 5*2.5 | 米 | 130 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程 | QG2021111200012097
96 | 0505002019091 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 5*2.5 | 米 | 103 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程 | QG2021111200012090
97 | 0505002019092 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 5*4 | 米 | 120 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
98 | 0505002019092 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 5*4 | 米 | 53 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程 | QG2021111200012097
99 | 0505002019092 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 5*4 | 米 | 700 | [6 empty] | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012236
100 | 0505002019093 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 5*6 | 米 | 163 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
101 | 0505002019093 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 5*6 | 米 | 20 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
102 | 0505002019093 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 5*6 | 米 | 443 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程 | QG2021111200012090
103 | 0505002019112 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 4*4 | 米 | 24 | [6 empty] | 炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目 | QG2021111900012174
104 | 0505002019112 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 4*4 | 米 | 1484 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111300012114
105 | 0505002019112 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 4*4 | 米 | 130 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程 | QG2021111200012090
106 | 0505002019124 | 电缆 | YJV-1KV 4*6 | 米 | 45 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
107 | 0505002019134 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 3*6+1*4 | 米 | 80 | [6 empty] | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012236
108 | 0505002019168 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 3*6 | 米 | 65 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
109 | 0505002019168 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 3*6 | 米 | 26 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
110 | 0505002019188 | 电缆 | YJV-1KV 4*4 | 米 | 180 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
111 | 0505002019202 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV；3*6+2*4 | 米 | 350 | [6 empty] | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012236
112 | 0505002019215 | 电力电缆 | YJV-1KV 3*1.5mm2 | 米 | 200 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111900012176
113 | 0505002019215 | 电力电缆 | YJV-1KV 3*1.5mm2 | 米 | 200 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021113000012278
114 | 0505002020055 | 阻燃控制屏蔽软电缆 | ZR-KVVRP 14*1.5 | 米 | 180 | [6 empty] | 炼钢厂转炉汽化冷却系统改造 | QG2021111300012115
115 | 0505002020098 | 阻燃屏蔽软电缆 | ZR-RVVP 2*1.0 | 米 | 5240 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111900012175
116 | 0505002020108 | 阻燃屏蔽电缆 | ZR-KVVP 3*1.0mm2 | 米 | 2170 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111900012175
117 | 0505002021027 | 计算机缆 | DJYPVP 1*2*1 | 米 | 460 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111000012072
118 | 0505002021028 | 计算机缆 | DJYPVP 1*3*1 | 米 | 230 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111000012072
119 | 0505002021030 | 计算机缆 | DJYPVP 2*2*1 | 米 | 130 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111000012072
120 | 0505002021093 | 电缆 | ZR-DJYPVP-500 1*2*1 | 米 | 140 | [6 empty] | 炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目 | QG2021111900012174
121 | 0505002021093 | 电缆 | ZR-DJYPVP-500 1*2*1 | 米 | 3448 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
122 | 0505002021093 | 电缆 | ZR-DJYPVP-500 1*2*1 | 米 | 528 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程 | QG2021111200012090
123 | 0505002021097 | 屏蔽控制电缆 | DJYPVP 3*2*1.0 | 米 | 905 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111100012086
124 | 0505002021126 | 计算机屏蔽电缆 | ZR-DJYPVP-500 2*2*1 | 米 | 183 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程 | QG2021111200012090
125 | 0505002026010 | 补偿屏蔽导线 | KX-H-VPV-3-1*2*1.0 | 米 | 305 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111600012130
126 | 0505002026010 | 补偿屏蔽导线 | KX-H-VPV-3-1*2*1.0 | 米 | 2975 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111000012072
127 | 0505002026011 | 补偿屏蔽导线 | KX-H-VPV-2-2*2*1.0 | 米 | 2500 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111000012072
128 | 0505002026012 | 补偿屏蔽导线 | KX-H-VPV-2-3*2*1.0 | 米 | 800 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111000012072
| 合计 |  |  |  | 81974

## 7标
附件3：
投 标 货 物 数 量 及 价 目 表
招标编号：长招办2021-263 |  |  | 项目名称：八高炉系列大修用电缆（桥架） | [8 empty] | 7标
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 招标量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 报价货物品牌/厂家 | 交货期 | 备注 | 申报单位 | 请购单号
1 | 0505003001015 | 电缆桥架 | 150*100 | 米 | 120 | [6 empty] | 炼钢厂转炉汽化冷却系统改造 | QG2021111300012118
2 | 0505003001147 | 槽式电缆桥架 | XQJ-ZC-1A-6 300*100 2米/节 | 节 | 40 | [5 empty] | 带盖板及其它安装附件 | 炼钢厂转炉汽化冷却系统改造 | QG2021111300012115
3 | 0505003001147 | 槽式电缆桥架 | XQJ-ZC-1A-6 300*100 2米/节 | 节 | 55 | [5 empty] | 带盖板及其它安装附件 | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
4 | 0505003001147 | 槽式电缆桥架 | XQJ-ZC-1A-6 300*100 2米/节 | 节 | 10 | [5 empty] | 带盖板及其它安装附件 | 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程 | QG2021111200012090
5 | 0505003001151 | 槽式电缆桥架 | XQJ-ZC-1A-4 200*100 2米/节 | 节 | 17 | [5 empty] | 带盖板及其它安装附件 | 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程 | QG2021111200012090
6 | 0505003001156 | 镀锌槽式电缆桥架 | 300*150 2米/节 | 米 | 300 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111000012072
7 | 0505003001231 | 防火电缆桥架 | XQJ-QJNT-01B-20a L=2000mm | 节 | 55 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111100012082
8 | 0505003001232 | 防火电缆桥架 | XQJ QJNT-01B-20a L=2000mm | 节 | 30 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
9 | 0505003001232 | 防火电缆桥架 | XQJ QJNT-01B-20a L=2000mm | 节 | 150 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111100012082
10 | 0505003001233 | 防火电缆桥架 | XQJ QJNT-01B-15a L=2000mm | 节 | 40 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
11 | 0505003001234 | 防火水平弯通 | XQJ NTPW-02A-20a | 个 | 3 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
12 | 0505003001235 | 防火水平弯通 | XQJ NTPW-02A-15a | 个 | 3 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
13 | 0505003001236 | 防火水平三通 | XQJ NTPA-03A-15a | 个 | 2 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
14 | 0505003001237 | 镀锌托盘式电缆桥架 | 200*100mm 2米/节 带隔板 | 米 | 20 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
15 | 0505003001237 | 镀锌托盘式电缆桥架 | 200*100mm 2米/节 带隔板 | 米 | 40 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
16 | 0505003001238 | 镀锌托盘式电缆桥架 | 300*100 2米/节 带隔板 | 米 | 30 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
17 | 0505003001238 | 镀锌托盘式电缆桥架 | 300*100 2米/节 带隔板 | 米 | 30 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
18 | 0505003001239 | 镀锌上垂直等径三通 | 300*100mm 带隔板 | 个 | 1 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
19 | 0505003001239 | 镀锌上垂直等径三通 | 300*100mm 带隔板 | 个 | 1 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
20 | 0505003001240 | 镀锌托盘式水平三通 | 300*100mm 带隔板 | 个 | 2 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
21 | 0505003001241 | 镀锌托盘式水平弯通 | 300*100mm 带隔板 | 个 | 2 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
22 | 0505003001242 | 镀锌托盘式凸弯通 | 300*100mm 带隔板 | 个 | 1 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
23 | 0505003001243 | 镀锌垂直等径上弯通 | 300*100mm 带隔板 | 个 | 2 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
24 | 0505003001245 | 镀锌托盘135°水平弯通 | 300*100mm 带盖 带隔板 | 个 | 2 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
25 | 0505003001246 | 镀锌托盘式凹弯通 | 300*100mm 带盖 带隔板 | 个 | 1 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
26 | 0505003001247 | 镀锌托盘式凹弯通 | 400*100mm 带盖 带隔板 | 个 | 3 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
27 | 0505003001248 | 镀锌托盘式大跨距电缆桥架 | 200*100mm 6米/节 带盖 带隔板 | 米 | 60 | [5 empty] | 成套附件 | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
28 | 0505003001249 | 镀锌托盘式大跨距电缆桥架 | 300*100mm 6米/节 带盖 带隔板 | 米 | 258 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
29 | 0505003001250 | 镀锌托盘式大跨距电缆桥架 | 400*100mm 6米/节 带盖 带隔板 | 米 | 186 | [5 empty] | 成套附件 | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
30 | 0505003001251 | 镀锌托盘式水平弯通 | 200*100mm 带盖 带隔板 | 个 | 2 | [5 empty] | 成套附件 | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
31 | 0505003001252 | 镀锌槽式垂直等径右下弯通 | 300*100mm 带盖 带隔板 | 个 | 1 | [5 empty] | 成套附件 | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
32 | 0505003001253 | 镀锌槽式下垂直等径三通 | 300*100mm 带盖 带隔板 | 个 | 1 | [5 empty] | 成套附件 | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
33 | 0505003001254 | 垂直等径右下弯通 | 400*100mm 带盖 带隔板 | 个 | 2 | [5 empty] | 成套附件 | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
34 | 0505003001255 | 托盘式三通接口 | 300*100mm 带盖 带隔板 | 个 | 1 | [5 empty] | 成套附件 | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
35 | 0505003001256 | 托盘式三通接口 | 400*100mm 带盖 带隔板 | 个 | 3 | [5 empty] | 成套附件 | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
36 | 0505003001257 | 托盘式水平三通 | 400*100mm 带盖 带隔板 | 个 | 8 | [5 empty] | 成套附件 | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
37 | 0505003001293 | 钢制梯式电缆桥架 | 400*100 2m/节 | 节 | 90 | [5 empty] | 镀锌含安装附件 | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012235
38 | 0505003001294 | 钢制槽式电缆桥架 | 400*100 2m/节 | 节 | 90 | [5 empty] | 镀锌含安装附件 | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012235
39 | 0505003001295 | 钢制槽式电缆桥架 | 150*75 2m/节 | 节 | 15 | [5 empty] | 镀锌 含安装附件 | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012235
40 | 0505003001296 | 梯级式大跨距电缆桥架 | 150*150 6m/节 | 节 | 27 | [6 empty] | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012235
| 合计 |  |  |  | 1704
注：桥架的厚度未特殊约定的，一律按“国标”厚度予以报价。

## 6标
附件3：
投 标 货 物 数 量 及 价 目 表
招标编号：长招办2021-263 |  |  | 项目名称：八高炉系列大修用桥架及附件 | [8 empty] | 6标
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 招标量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 报价货物品牌/厂家 | 交货期 | 备注 | 申报单位 | 请购单号
1 | 0505003001028 | 槽式电缆桥架 | 300*100 2米/节 | 米 | 156 | [5 empty] | 带盖板及其它安装附件 | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
2 | 0505003001051 | 水平弯通 | 400*100 槽式 带盖 | 件 | 2 | [5 empty] | 镀锌 | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
3 | 0505003001154 | 镀锌槽式垂直等径下弯通 | 200*100 （带盖板及其它安装附件 ） | 个 | 4 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111300012114
4 | 0505003001155 | 镀锌槽式垂直等径上弯通 | 200*100（带盖板及其它安装附件 ） | 个 | 4 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111300012114
5 | 0505003001157 | 槽式镀锌钢电缆桥架 | 400*100 L=2000mm 带配件 | 米 | 36 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
6 | 0505003001159 | 镀锌梯式电缆桥架 | 300*100 L=2000m | 米 | 350 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021113000012278
7 | 0505003001164 | 镀锌梯式水平弯通 | 300*100 带盖板及安装 | 个 | 2 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021113000012278
8 | 0505003001243 | 镀锌垂直等径上弯通 | 300*100mm 带隔板 | 个 | 2 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021113000012278
9 | 0505003001243 | 镀锌垂直等径上弯通 | 300*100mm 带隔板 | 个 | 3 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
10 | 0505003001244 | 镀锌钢制槽式电缆桥架 | 300*100 L=2500mm | 节 | 20 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程 | QG2021111200012097
11 | 0505003001258 | 镀锌钢制托盘式电缆桥架 | 400*100 L=2000mm | 米 | 200 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
12 | 0505003001259 | 托盘式垂直等径上弯通 | 400*100 | 个 | 10 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
13 | 0505003001260 | 托盘式水平三通 | 400*100 | 个 | 10 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
14 | 0505003001261 | 镀锌槽式大跨距电缆桥架 | 200*100 6米/节 带盖板 | 米 | 224 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111300012114
15 | 0505003001262 | 槽式水平弯通 | XQJ-ZC-3A-6 300*100 L1=1000 L2=650 | 个 | 2 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
16 | 0505003001263 | 垂直等径右下弯通 | XQJ-ZC-2G-6 300*100 L1=550 L2=350 | 个 | 1 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
17 | 0505003001264 | 垂直等径左下弯通 | XQJ-ZC-2F-6 300*100 L1=550 L2=350 | 个 | 1 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
18 | 0505003001265 | 桥架封头 | XQJ-ZC-1C-2 100*50 | 个 | 4 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
19 | 0505003001266 | 桥架封头 | XQJ-ZC-1C-6 300*100 | 个 | 3 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
20 | 0505003001267 | 调角片 | XQJ-TPC-04-10 H=95 L=200 | 片 | 4 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
21 | 0505003001268 | 梯级式桥架 | XQJ-ZT-01-15-2 200*150 L=2000 | 节 | 50 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
22 | 0505003001269 | 梯级式桥架 | XQJ-ZT-01-15-3 300*150 L=2000 | 节 | 130 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
23 | 0505003001270 | 梯级式桥架 | XQJ-ZT-01-05-5 500*150 L=2000 | 节 | 10 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
24 | 0505003001271 | 槽式直通桥架 | XQJ-2C-1A-2 100*50 L=2000 | 节 | 90 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012111
25 | 0505003001272 | 镀锌槽式电缆桥架 | 500*100mm 2米/节 | 米 | 90 | [5 empty] | 带盖板及成套附件 | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
26 | 0505003001283 | 镀锌槽式垂直等径上弯通 | 500*100mm | 个 | 4 | [5 empty] | 带盖板及附件 | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
27 | 0505003001284 | 镀锌槽式135°水平弯通 | 500*100mm | 个 | 2 | [5 empty] | 带盖板及附件 | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
28 | 0505003001285 | 镀锌槽式135°水平弯通 | 300*100mm | 个 | 2 | [5 empty] | 带盖板及附件 | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
29 | 0505003001286 | 镀锌槽式水平三通 | 500*100mm | 个 | 1 | [5 empty] | 带盖板及附件 | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
30 | 0505003001287 | 镀锌槽式水平三通 | 300*100mm | 个 | 1 | [5 empty] | 带盖板及附件 | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
31 | 0505003001288 | 镀锌槽式垂直等径下弯通 | 500*100mm | 个 | 1 | [5 empty] | 带盖板及附件 | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
32 | 0505003001289 | 镀锌槽式垂直等径下弯通 | 300*100mm | 个 | 1 | [5 empty] | 带盖板及附件 | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
33 | 0505003001290 | 镀锌槽式水平弯通 | 500*100mm | 个 | 2 | [5 empty] | 带盖板及附件 | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
34 | 0505003001291 | 镀锌槽式水平弯通 | 300*100mm | 个 | 3 | [5 empty] | 带盖板及附件 | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
35 | 0505003001292 | 镀锌槽式变径弯通 | 500*100-300*100mm | 个 | 2 | [5 empty] | 带盖板及附件 | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
36 | 0505003001297 | 镀锌梯式垂直等径下弯通 | 300*100mm 带隔板 | 个 | 2 | [5 empty] | 含成套附件 | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021113000012278
| 合计 |  |  |  | 1429
注：桥架的厚度未特殊约定的，一律按“国标”厚度予以报价。

## 5标
附件3：
投 标 货 物 数 量 及 价 目 表
招标编号：长招办2021-263 |  |  | 项目名称：八高炉系列大修用电缆（动力电缆） | [8 empty] | 5标
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 招标量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 报价货物品牌/厂家 | 交货期 | 备注 | 申报单位 | 请购单号
1 | 0505002018196 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 1*50 | 米 | 5 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
2 | 0505002019080 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 3*10+1*6 | 米 | 430 | [6 empty] | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012236
3 | 0505002019082 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 3*25+1*16 | 米 | 50 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
4 | 0505002019082 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 3*25+1*16 | 米 | 130 | [6 empty] | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012236
5 | 0505002019083 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 3*50+1*25 | 米 | 15 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程 | QG2021111200012090
6 | 0505002019090 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 4*25+1*16 | 米 | 50 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
7 | 0505002019140 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 1*185 | 米 | 80 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
8 | 0505002019143 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 3*95+1*50 | 米 | 67 | [6 empty] | 炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目 | QG2021111900012174
9 | 0505002019143 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 3*95+1*50 | 米 | 50 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
10 | 0505002019146 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 5*16 | 米 | 365 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
11 | 0505002019146 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 5*16 | 米 | 15 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
12 | 0505002019146 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 5*16 | 米 | 41 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程 | QG2021111200012097
13 | 0505002019146 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 5*16 | 米 | 48 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程 | QG2021111200012090
14 | 0505002019159 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 1*240 | 米 | 50 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉矿槽系统改造工程 | QG2021111200012112
15 | 0505002019165 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 5*25 | 米 | 15 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
16 | 0505002019191 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 3*16+2*10 | 米 | 780 | [6 empty] | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012236
17 | 0505002019208 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 3*240+2*120 | 米 | 450 | [6 empty] | 8号连铸机至轧钢直轧热送辊道项目 | QG2021102200011936
18 | 0505002019208 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 3*240+2*120 | 米 | 136 | [6 empty] | 炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目 | QG2021111900012174
19 | 0505002019208 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 3*240+2*120 | 米 | 400 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
20 | 0505002019208 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 3*240+2*120 | 米 | 155 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程 | QG2021111200012097
21 | 0505002024108 | 耐高温电缆 | ZR-YJV-1000 1*120 | 米 | 1670 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111000012074
22 | 0505002024109 | 耐高温电缆 | ZR-YJV-1000 5*16 | 米 | 70 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111000012074
23 | 0505002024109 | 耐高温电缆 | ZR-YJV-1000 5*16 | 米 | 15 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
24 | 0505002028022 | 电力电缆 | ZR-BPYJVP-1000 3*185+3*35 | 米 | 364 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉渣处理系统改造工程 | QG2021111200012090
25 | 0505002028025 | 变频器专用电力电缆 | BPYJVP2 3*35+3*10MM2 | 米 | 240 | [6 empty] | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012235
| 合计 |  |  |  | 5691

## 4标
附件3：
投 标 货 物 数 量 及 价 目 表
招标编号：长招办2021-263 |  |  | 项目名称：八高炉系列大修用电缆（动力电缆） | [8 empty] | 4标
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 招标量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 报价货物品牌/厂家 | 交货期 | 备注 | 申报单位 | 请购单号
1 | 0505002018126 | 电力电缆 | VVR-1KV 4*16 | 米 | 15 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
2 | 0505002018177 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 5*10mm2 | 米 | 720 | [6 empty] | 炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目 | QG2021111900012174
3 | 0505002018177 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 5*10mm2 | 米 | 315 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
4 | 0505002018187 | 电缆 | ZR-YJV22-1KV 3*95+2*50 | 米 | 485 | [6 empty] | 炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目 | QG2021111900012174
5 | 0505002018195 | 电力软电缆 | ZR-YCW-500V 4*25 | 米 | 90 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111300012114
6 | 0505002019081 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 3*16+1*10 | 米 | 165 | [6 empty] | 炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目 | QG2021111900012174
7 | 0505002019088 | 交联电缆 | ZR-YJV-1KV 3*35+1*16 | 米 | 174 | [6 empty] | 炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目 | QG2021111900012174
8 | 0505002019114 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 3*150+1*70 | 米 | 58 | [6 empty] | 炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目 | QG2021111900012174
9 | 0505002019114 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 3*150+1*70 | 米 | 170 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
10 | 0505002019115 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 5*10 | 米 | 433 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111300012114
11 | 0505002019130 | 电缆 | ZR-YJV22-1KV 3*16+2*10 | 米 | 880 | [6 empty] | 炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目 | QG2021111900012174
12 | 0505002019139 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 3*70+1*35 | 米 | 73 | [6 empty] | 炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目 | QG2021111900012174
13 | 0505002019142 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 3*35+2*16 | 米 | 839 | [6 empty] | 炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目 | QG2021111900012174
14 | 0505002019162 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 3*240+1*120 | 米 | 70 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
15 | 0505002019162 | 电缆 | ZR-YJV-1KV 3*240+1*120 | 米 | 750 | [6 empty] | 炼钢厂转炉汽化冷却系统改造 | QG2021111300012115
16 | 0505002019183 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 4*16 | 米 | 182 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
17 | 0505002019206 | 电缆 | ZR-YJV22-1KV 5*16mm2 | 米 | 265 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
18 | 0505002019214 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 1*70 | 米 | 30 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
19 | 0505002020082 | 电力电缆 | ZR-YJV-1KV 3*120+1*70 | 米 | 280 | [6 empty] | 炼钢厂转炉汽化冷却系统改造 | QG2021111300012115
20 | 0505002028012 | 变频电缆 | ZR-BPYJVP2 3*95+3*16 | 米 | 160 | [6 empty] | 炼钢厂8号连铸机提拉速改造项目 | QG2021111900012174
21 | 0505002028023 | 变频器专用电缆 | ZR-BPYJVP-1000 3*150+3*25 | 米 | 370 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
22 | 0505002028024 | 变频器专用电缆 | ZR-BPYJVP 3*240+3*50 | 米 | 140 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021111300012116
| 合计 |  |  |  | 6664

## 3标
附件3：
投 标 货 物 数 量 及 价 目 表
招标编号：长招办2021-263 |  |  | 项目名称：八高炉系列大修用电缆（耐高温电缆） | [8 empty] | 3标
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 招标量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 报价货物品牌/厂家 | 交货期 | 备注 | 申报单位 | 请购单号
1 | 0505002015130 | 耐高温控制屏蔽电缆 | ZR-KFFP-500 16*2.5 | 米 | 660 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111100012082
2 | 0505002015131 | 耐高温控制屏蔽电缆 | ZR-KFFP-500 12*2.5 | 米 | 660 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111100012082
3 | 0505002015132 | 耐高温控制屏蔽电缆 | ZR-KFFP-500 4*2.5 | 米 | 1360 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111100012082
4 | 0505002020078 | 电缆 | ZR-KFF-500V 8*1.5 | 米 | 169 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111100012082
5 | 0505002023059 | 硅胶扁电缆 | YGCB-YVFR-DG2 3*50 | 米 | 150 | [6 empty] | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012235
6 | 0505002024107 | 耐高温电缆 | ZR-FG-1000 1*185 | 米 | 400 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111000012074
7 | 0505002024110 | 耐高温电缆 | ZR-FG-1000 3*2.5 | 米 | 94 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
8 | 0505002024110 | 耐高温电缆 | ZR-FG-1000 3*2.5 | 米 | 190 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111100012082
9 | 0505002024110 | 耐高温电缆 | ZR-FG-1000 3*2.5 | 米 | 1800 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111000012070
10 | 0505002024111 | 耐高温电力电缆 | ZR-FG-1000 3*25+2*16 | 米 | 175 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
11 | 0505002024111 | 耐高温电力电缆 | ZR-FG-1000 3*25+2*16 | 米 | 200 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111100012082
12 | 0505002024112 | 耐高温电力电缆 | ZR-FG-1000 5*6 | 米 | 90 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111100012082
13 | 0505002024113 | 耐高温电力电缆 | ZR-FG-1000 4*2.5 | 米 | 169 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111100012082
14 | 0505002024113 | 耐高温电力电缆 | ZR-FG-1000 4*2.5 | 米 | 1260 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
15 | 0505002024114 | 耐高温电力电缆 | ZR-FG-1000 3*35+2*16 | 米 | 100 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
16 | 0505002024115 | 耐高温电力电缆 | ZR-FG-1000 5*4 | 米 | 75 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
17 | 0505002024116 | 耐高温电力电缆 | ZR-FG-1000 3*4 | 米 | 265 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
18 | 0505002024117 | 耐高温电力电缆 | ZR-FG-1000 2*4 | 米 | 1260 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
19 | 0505002024118 | 耐高温控制电缆 | ZR-KFF-500 4*1.5 | 米 | 1653 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
20 | 0505002024119 | 耐高温控制屏蔽电缆 | ZR-KFFP-500 10*1.5 | 米 | 350 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
21 | 0505002024119 | 耐高温控制屏蔽电缆 | ZR-KFFP-500 10*1.5 | 米 | 188 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
22 | 0505002024120 | 耐高温控制屏蔽电缆 | ZR-KFFP-500 6*1.5 | 米 | 16 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
23 | 0505002024121 | 耐高温计算机屏蔽电缆 | ZR-DJFPGP-500 3*2*1.5 | 米 | 108 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
24 | 0505002025059 | 耐高温软电缆 | YGC-F46R 3*2.5 | 米 | 3000 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉热风炉系统配套大修 | QG2021111000012073
25 | 0505002028021 | 变频器专用耐高温电缆 | ZR-BPFGP-1000 3*6+3*2.5 | 米 | 205 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉本体大修 | QG2021111200012089
| 合计 |  |  |  | 14597

## 2标
附件3：
投 标 货 物 数 量 及 价 目 表
招标编号：长招办2021-263 |  |  | 项目名称：八高炉系列大修用电缆（耐高温电缆） | [8 empty] | 2标
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 招标量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 报价货物品牌/厂家 | 交货期 | 备注 | 申报单位 | 请购单号
1 | 0505002004060 | 耐高温导线 | BV-105-500 2.5mm2 | 米 | 5680 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111600012130
2 | 0505002015124 | 耐高温控制屏蔽电缆 | KFFP-3*1.5 | 米 | 930 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
3 | 0505002020060 | 电缆 | ZR-KFFP-500V4*1.5 | 米 | 2390 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
4 | 0505002020061 | 电缆 | ZR-FF-1KV 5*4 | 米 | 350 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
5 | 0505002020064 | 电缆 | ZR-FF-1KV4*2.5 | 米 | 2995 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
6 | 0505002020065 | 电缆 | ZR-FF-1KV3*2.5 | 米 | 180 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
7 | 0505002020067 | 电缆 | ZR-KFFP-500V5*1.5 | 米 | 1530 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
8 | 0505002020070 | 耐高温电力电缆 | ZR-FF 3*1.5 | 米 | 285 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
9 | 0505002020079 | 耐高温电力电缆 | ZR-FF-1KV 5*2.5 | 米 | 120 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
10 | 0505002020085 | 耐高温电力电缆 | ZR-FF-1KV 5*16 | 米 | 330 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
11 | 0505002020087 | 耐高温电力电缆 | ZR-FF-1KV 4*4 | 米 | 800 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
12 | 0505002020099 | 耐高温电力电缆 | ZR-FF-1KV 4*16mm2 | 米 | 15 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
13 | 0505002020100 | 耐高温电力电缆 | ZR-FF-1KV 4*6mm2 | 米 | 120 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
14 | 0505002020101 | 耐高温电力电缆 | ZR-FF-1KV 5*6 | 米 | 100 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
15 | 0505002020102 | 耐高温控制电缆 | ZR-KFF-500V 10*1.5mm2 | 米 | 415 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
16 | 0505002020103 | 耐高温控制电缆 | ZR-KFF-500V 16*1.5mm2 | 米 | 685 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
17 | 0505002020104 | 耐高温控制软电缆 | ZR-KFFP-500V 3*1.5mm2 | 米 | 360 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
18 | 0505002020105 | 耐高温屏蔽控制电缆 | ZR-KFFP-500V 16*1.5mm2 | 米 | 350 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
19 | 0505002020106 | 耐高温屏蔽控制电缆 | ZR-KFFP-500V 24*1.5mm2 | 米 | 305 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
20 | 0505002020107 | 耐高温屏蔽控制电缆 | ZR-KFFP-500V 8*1.5mm2 | 米 | 530 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
21 | 0505002025198 | 耐高温软电力电缆 | YGC-1KV 5*6mm2 | 米 | 185 | [6 empty] | 炼铁厂8高炉粗煤气系统大修 | QG2021111200012110
| 合计 |  |  |  | 18655

## 1标
附件3：
投 标 货 物 数 量 及 价 目 表
招标编号：长招办2021-263 |  |  | 项目名称：八高炉系列大修用电缆（高压电缆） | [8 empty] | 1标
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 招标量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 报价货物品牌/厂家 | 交货期 | 备注 | 申报单位 | 请购单号
1 | 0505002018193 | 电力电缆 | YJV-8.7/15KV 3*95mm2 | 米 | 410 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉出铁场除尘系统改造工程 | QG2021111200012096
2 | 0505002019113 | 电缆 | ZR-YJV-8.7/15KV 3*95 | 米 | 849 | [6 empty] | 炼铁厂八高炉水泵房及外部管线改造工程 | QG2021111200012097
3 | 0505002019113 | 电缆 | ZR-YJV-8.7/15KV 3*95 | 米 | 700 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021111300012114
4 | 0505002019113 | 电缆 | ZR-YJV-8.7/15KV 3*95 | 米 | 730 | [6 empty] | 炼钢厂炉后除尘提标改造 | QG2021112200012189
5 | 0505002019113 | 电缆 | ZR-YJV-8.7/15KV 3*95 | 米 | 200 | [6 empty] | 轧钢厂棒材精整区优化升级改造工程 | QG2021112500012236
6 | 0505002019113 | 电缆 | ZR-YJV-8.7/15KV 3*95 | 米 | 500 | [6 empty] | 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善 | QG2021113000012278
| 合计 |  |  |  | 3389