## C标
附件3：
投 标 检 定 （校 验）器 具 名 称 、 数 量及 价 目 表
招标编号：长招办2023-025 |  |  |  |  | C标段（公司各单位计量器具外委明细）
序号 | 测量设备名称 | 规格型号 | 精度 等级 | 出厂编号 | 测量范围 | 制造厂名 | 使用单位 | 周检 间隔 | 截至日期 | 单价 | 备注
1 | 量块 | (5.12~100)mm | 5等 | 86-4069 | (5.12~100)mm | 哈量 | 计控室 | 一年 | 2023-08-25 |  | 长治市综合检验检测中心
2 | 量块 | (10~291.8)mm | 6等 | 28383 | (10~291.8)mm | 成都 | 计控室 | 一年 | 2023-08-25 |  | 长治市综合检验检测中心
3 | 量块 | (125~500)mm(8块) | 5等 | 811747 | (125~500)mm(8块) | 成都 | 计控室 | 一年 | 2023-08-25 |  | 长治市综合检验检测中心
4 | 千分表示值检定器 | C5型 (0~2)mm | 0.0005 | 90395 | (0~2)mm | 国家标准计量仪器厂 | 计控室 | 一年 | 2023-11-05 |  | 山西省检验检测中心
5 | 百分表检定器 | (0~25)mm | 0.01mm | 1085 | (0~25)mm | 广西 | 计控室 | 一年 | 2023-11-05 |  | 山西省检验检测中心
6 | 角度块 | 15°10′~145°50′ | 2等 | JDk01 | 15°10′~145°50′ | 清华 | 计控室 | 一年 | 2023-11-05 |  | 山西省检验检测中心
7 | 砝码 | 500g～1mg | F1 | 2020L133 | 500g～1mg | 蓬莱市 水玲砝码厂 | 计控室 | 一年 | 2023-10-26 |  | 山西省检验检测中心
8 | 砝码 | (10~20)Kg | F2 | 811 | (10~20)Kg | 沈阳 | 计控室 | 一年 | 2023-08-18 |  | 长治市综合检验检测中心
9 | 砝码 | (1~10)Kg | F2 | 527 | (1~10)Kg | 沈阳 | 计控室 | 一年 | 2023-08-18 |  | 长治市综合检验检测中心
10 | 砝码 | (1~5)Kg | F2 | 823 | (1~5)Kg | 沈阳 | 计控室 | 一年 | 2023-08-18 |  | 长治市综合检验检测中心
11 | 智能数字压力校验仪 | CST2003（0-10）kpa | 0.05 | 301002000035 | (0-10) kpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
12 | 智能数字压力校验仪 | CST2003(0-25)kpa | 0.05 | 302502000037 | (0-25) kpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
13 | 智能数字压力校验仪 | CST2003（0-100）kpa | 0.05 | 310002000047 | (0-100) kpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
14 | 智能数字压力校验仪 | SPMK710 | 0.05 | S13710096 | (0-1.6）Mpa | 北京斯贝克科技责任有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
15 | 智能数字压力校验仪 | SPMK710 | 0.05 | S13710097 | (0-2.5）Mpa | 北京斯贝克科技责任有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
16 | 智能数字压力校验仪 | SPMK710 | 0.05 | S13710098 | (0-6）Mpa | 北京斯贝克科技责任有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
17 | 智能数字压力校验仪 | CST2003(0-40)Mpa | 0.05 | 304003010057 | (0-40) Mpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
18 | 智能数字压力校验仪 | Const273 | 0.05 | 27318020021 | (0-1.0）Mpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
19 | 智能数字压力校验仪 | Const273 | 0.05 | 27318090015 | (-100~100)kPa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-06-30 |  | 山西省检验检测中心
20 | 智能数字压力校验仪 | Const273 | 0.05 | 273180A0010 | (-5~5）kPa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-06-30 |  | 山西省检验检测中心
21 | 智能数字压力校验仪 | Const273 | 0.05 | 27318040043 | (0-25）Mpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
22 | 智能数字压力校验仪 | Const273 | 0.05 | 27318020023 | (0-1.6）Mpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
23 | 智能数字压力校验仪 | Const273 | 0.05 | 27317350003 | (0-10）Mpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
24 | 智能数字压力校验仪 | Const273 | 0.05 | 27318130024 | (-100~100)kPa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
25 | 直流电桥 | QJ36 | 0.02 | 564 | (0~105)Ω | 上海 | 计控室 | 一年 | 2021-11-12 |  | 山西省检验检测中心
26 | 标准铂电阻温度计 | WZPB-2 | 二等 | 200867 | （0～419.527）℃ | 昆明大方自动控制科技有限公司 | 计控室 | 二年 | 2023-04-01 |  | 山西省检验检测中心
27 | 标准铂电阻温度计 | WZPB-2 | 二等 | 200869 | （0～419.527）℃ | 昆明大方自动控制科技有限公司 | 计控室 | 二年 | 2023-04-01 |  | 山西省检验检测中心
28 | 标准铂铑10-铂热电偶 | S | 一等 | S20-1-3506 | （419.527～1084.62）℃ | 昆明大方自动控制科技有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-07-22 |  | 山西省检验检测中心
29 | 标准铂铑10-铂热电偶 | S | 二等 | S20-6456 | （419.527～1084.62）℃ | 昆明大方自动控制科技有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-07-22 |  | 山西省检验检测中心
30 | 平板 | 300x500 | 1级 | 2Gb1 | 300x500 | 河北 | 计控室 | 一年 | 2023-08-25 |  | 长治市综合检验检测中心
31 | 塞尺 | (0.02~0.5)mm | 1级 | 317 | (0.02~0.5)mm | 上海 | 计控室 | 一年 | 2023-11-08 |  | 山西省检验检测中心
32 | 工具显微镜 | JGX-2 | 0.01mm 1′ | 680128 | 280mm 360º | 新天光学仪器厂 | 计控室 | 一年 | 2023-05-18 |  | 山西省检验检测中心
33 | 刀口尺 | (0~75)mm | 1级 | 389 | (0~75)mm | 北量 | 计控室 | 一年 | 2023-08-27 |  | 山西省检验检测中心
34 | 刀口尺 | (0~300)mm | 1级 | 80485 | (0~300)mm | 北量 | 计控室 | 一年 | 2023-08-27 |  | 山西省检验检测中心
35 | 环规 | 50mm |  | 499924 | 50mm |  | 计控室 | 一年 | 2023-11-09 |  | 山西省检验检测中心
36 | 宽座角尺 | (160x100)mm | 1 | 31550 | (160x100)mm | 北量 | 计控室 | 一年 | 2023-08-26 |  | 长治市综合检验检测中心
37 | 表面粗糙度样板 | Ra 0.025~6.3 |  | 994304 | 0.025~6.3 | 山东 | 计控室 | 一年 | 2023-08-26 |  | 长治市综合检验检测中心
38 | 测长仪 | JDS | 1 | 830037 | (0~500)mm | 新天 | 计控室 | 一年 | 2023-05-18 |  | 山西省检验检测中心
39 | 平行平晶 | ø(15.62-16.00)mm |  | 8516 | ø(15.62-16.00)mm | 北京光学仪器厂 | 计控室 | 一年 | 2023-11-02 |  | 山西省检验检测中心
40 | 平行平晶 | ø(40.62-41.00)mm |  | 8517 | ø(40.62-41.00)mm | 北京光学仪器厂 | 计控室 | 一年 | 2023-11-02 |  | 山西省检验检测中心
41 | 平行平晶 | ø(65.62-66.00) |  | 8518 | ø(65.62-66.00) | 北京光学仪器厂 | 计控室 | 一年 | 2023-11-02 |  | 山西省检验检测中心
42 | 平行平晶 | ø(90.62-91.00)mm |  | 8519 | ø(90.62-91.00)mm | 北京光学仪器厂 | 计控室 | 一年 | 2023-11-02 |  | 山西省检验检测中心
43 | 平面平晶 | 60mm | 2等 | 6-41 | 60mm | 保定 | 计控室 | 一年 | 2023-11-02 |  | 山西省检验检测中心
44 | 杠杆千分表 | (0-0.2)mm | 0.002mm | 35568 | (0-0.2)mm | 哈尔滨 量具刃具厂 | 计控室 | 一年 | 2023-05-20 |  | 山西省检验检测中心
45 | 数显量仪测力计 | SLC |  | 3213 | (0-15)N | 福建泉州计量实验工厂 | 计控室 | 一年 | 2023-05-20 |  | 山西省检验检测中心
46 | 大砝码 | 1t | M1 | 1 | 1t |  | 计控室 | 一年 | 2023-03-09 |  | 山西省检验检测中心
47 | 大砝码 | 1t | M1 | 2 | 1t |  | 计控室 | 一年 | 2023-03-09 |  | 山西省检验检测中心
48 | 数字精密压力表 | CST2008（0-4）Mpa | 0.1 | 800103010119 | (0-4 )Mpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
49 | 数字精密压力表 | CST2008（0-25）Mpa | 0.1 | 802503010274 | (0-25) Mpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
50 | 标准干涉滤光片 | GBW1300110 | 1.0nm | G4# | 443.8nm | 国家标准物质研究所 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
51 | 标准干涉滤光片 | GBW1300110 | 1.0nm | G5# | 530.6nm | 国家标准物质研究所 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
52 | 标准干涉滤光片 | GBW1300110 | 1.0nm | G6# | 641.4nm | 国家标准物质研究所 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
53 | 中性滤光片 | GBW1300113 | 0.3%T | Z-10 | 0.1 | 国家标准物质研究所 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
54 | 中性滤光片 | GBW1300113 | 0.3%T | Z-20 | 0.2 | 国家标准物质研究所 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
55 | 中性滤光片 | GBW1300113 | 0.3%T | Z-30 | 0.3 | 国家标准物质研究所 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
56 | 杂散光滤光片 | GBW1300114 | 0.6%T | S-36 | 360nm | 国家标准物质研究所 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
57 | 杂散光滤光片 | GBW1300114 | 0.6%T | S-42 | 420nm | 国家标准物质研究所 | 计控室 | 一年 | 2023-11-03 |  | 山西省检验检测中心
58 | 绝缘电阻表 | ZC-7 | 10级 | 5081712 | 500v~500MΩ | 北京远东仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-11-15 |  | 山西省检验检测中心
59 | 检流计 | AC15/2 | k=2 | 20170815 |  | 上海澄洋仪器仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-26 |  | 山西省检验检测中心
60 | 数字多用表 | 34401A | k=2 | US36087408 | (0~100)mv (0~1000)v (0~1)MΩ (0~100)mA （0~2）A | 惠普 | 计控室 | 一年 | 2023-11-12 |  | 山西省检验检测中心
61 | 特稳便携式校验仪 | JY820 | 0.02 | 820B1082 | (0~5)V (0~80)mv (0~20)mA (0~500)Ω(0~500)mA | 余姚劲仪仪表厂 | 计控室 | 一年 | 2023-11-12 |  | 山西省检验检测中心
62 | 多通道温度 信号扫描装置 | ConST685-01 | k=2 | 6851020050031 | （-30～105）℃ | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-03-12 |  | 北京市计量检测科学研究院
63 | 智能多通道 精密测温仪 | ConST685-S | k=2 | 685021010006 | (-100～100)Mv (-1～1)V (-10～10)V (-50～50)V | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-03-12 |  | 北京市计量检测科学研究院
64 | 热电偶检定炉 | ConST4001-3A | k=2 | 20210113012 | (300～1200)℃ | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-03-12 |  | 山西省检验检测中心
65 | 精密恒温水槽 | ConST681-S | k=2 | CF1110600206 | （-30～105）℃ | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-03-12 |  | 山西省检验检测中心
66 | 精密恒温油槽 | ConST682-S | k=2 | CF1110700150 | (60～300) ℃ | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-03-12 |  | 山西省检验检测中心
67 | 电子秒表 | PC894 |  | JK002 | （0~3600）s | 深圳市惠波工贸有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-06 |  | 山西省检验检测中心
68 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 4级 | 7081 | （60~600）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-16 |  | 山西省检验检测中心
69 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 4级 | 7082 | （60~600）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-16 |  | 山西省检验检测中心
70 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 4级 | 7083 | （60~600）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-16 |  | 山西省检验检测中心
71 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 4级 | 7084 | （60~600）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-16 |  | 山西省检验检测中心
72 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 4级 | 7085 | （60~600）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-16 |  | 山西省检验检测中心
73 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 4级 | 7086 | （60~600）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-16 |  | 山西省检验检测中心
74 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 4级 | 7087 | （60~600）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-16 |  | 山西省检验检测中心
75 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 4级 | 7088 | （60~600）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-16 |  | 山西省检验检测中心
76 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 4级 | 7901 | （100~1000）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-16 |  | 山西省检验检测中心
77 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 4级 | 7902 | （100~1000）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-16 |  | 山西省检验检测中心
78 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 4级 | 7903 | （100~1000）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-16 |  | 山西省检验检测中心
79 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 4级 | 7904 | （100~1000）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-16 |  | 山西省检验检测中心
80 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 4级 | 7905 | （100~1000）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-16 |  | 山西省检验检测中心
81 | 温湿度表 | JWS-A1 |  | JKS-01 | (-10~40)℃ (10~90)%RH | 北京鑫兴海达自控仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-18 |  | 山西省检验检测中心
82 | 温湿度表 | JWS-A1 |  | JKS-02 | (-10~40)℃ (10~90)%RH | 北京亚光仪器有限责任公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-18 |  | 山西省检验检测中心
83 | 温湿度表 | JWS-A1 |  | JKS-03 | (-10~40)℃ (10~90)%RH | 北京亚光仪器有限责任公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-18 |  | 山西省检验检测中心
84 | 温湿度表 | JWS-A1 |  | JKS-04 | (-10~40)℃ (10~90)%RH | 北京亚光仪器有限责任公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-18 |  | 山西省检验检测中心
85 | 温湿度表 | JWS-A1 |  | JKS-05 | (-10~40)℃ (10~90)%RH | 北京鑫兴海达自控仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-18 |  | 山西省检验检测中心
86 | 温湿度表 | JWS-A1 |  | JKS-06 | (-10~40)℃ (10~90)%RH | 北京鑫兴海达自控仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-18 |  | 山西省检验检测中心
87 | 温湿度表 | JWS-A1 |  | JKS-07 | (-10~40)℃ (10~90)%RH | 北京鑫兴海达自控仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2023-05-18 |  | 山西省检验检测中心
88 | 手持超声波流量计 | HDLCSL-5A-S | 0.01 | 81962376 | DN100-700 | 武汉华德林科 技有限公司 | 计控室 | 一年
89 | 里氏硬度计 | HS141 |  | A126910140 | HLD170-960 | 北京时代 | 采购中心 | 一年 | 2023-05-24
90 | 里氏硬度计 | TIME5352 |  | 0000053357000001 | HLD170-960 | 北京时代 | 采购中心 | 一年 | 2023-05-24
91 | 齿轮卡 | M1-18 | 0.02mm | 813168 | M1--18 | 哈尔滨 | 采购中心 | 一年 | 2023-05-24
92 | 齿轮卡 | M1-26 | 0.02mm | 8228 | M1--26 | 宁波 | 采购中心 | 一年 | 2023-05-24
93 | 齿轮卡 | M1-26 | 0.02mm | 8415 | M1--26 | 宁波 | 采购中心 | 一年 | 2023-05-24
94 | 游标卡尺 | 0--1000mm |  |  | 0--1000mm | 无锡 | 采购中心 | 一年 | 2023-08-24 |  | 长治市综合检验检测中心
95 | 内径百分表 | 250--450mm |  | 715435 | 250--450mm | 北京 | 采购中心 | 一年 | 2023-08-24 |  | 长治市综合检验检测中心
96 | 内径百分表 | 250--450mm |  | 711565 | 250--450mm | 北京 | 采购中心 | 一年 | 2023-08-24 |  | 长治市综合检验检测中心
97 | 内径百分表 | 100--250mm |  | 6-24678 | 100--250mm | 成都 | 采购中心 | 一年 | 2023-08-24 |  | 长治市综合检验检测中心
98 | 内径百分表 | 100--250mm |  | 6-23550 | 100--250mm | 成都 | 采购中心 | 一年 | 2023-08-24 |  | 长治市综合检验检测中心
99 | 钢直尺 | 500mm |  | CD002 | 0-500mm | 春光 | 炼钢厂 | 一年 | 2023-10-29 |  | 山西省检验检测中心
100 | 钢卷尺 | 20m |  | 1# | 0~20m | 余姚得力 | 炼钢厂 | 一年 | 2023-08-25 |  | 长治市综合检验检测中心
101 | 内径百分表 | 100~160mm |  | 2425 | 100~160mm | 哈尔滨量具刃具厂 | 炼钢厂 | 一年 | 2023-08-25 |  | 长治市综合检验检测中心
102 | 内径百分表 | 250~450mm |  | 6238 | 250~450mm | 哈尔滨量具刃具厂 | 炼钢厂 | 一年 | 2023-08-25 |  | 长治市综合检验检测中心
103 | 游标卡尺 | 0~600mm |  | H11768 | 0~600mm | 桂林量具刃具厂 | 炼钢厂 | 一年 | 2023-08-25 |  | 长治市综合检验检测中心
104 | 光学经纬仪 | TDJ2 |  | 410274 |  | 北京博飞仪器股份有限公司 | 炼钢厂 | 一年 | 2023-04-26 |  | 山西省检验检测中心
105 | 水准仪 | DZS3-1 |  | 1406793 |  | 北京博飞仪器股份有限公司 | 炼钢厂 | 一年 | 2023-08-25 |  | 长治市综合检验检测中心
106 | 钢卷尺 | 20m |  | 2# | 0~20m | 余姚得力 | 炼钢厂 | 一年 | 2023-08-25 |  | 长治市综合检验检测中心
107 | 红外测温仪 | GM1150 |  | 2894608 | ‘-50 ~ 1150℃ | BENETECH | 炼钢厂 | 一年 | 2023-08-25
108 | 红外测温仪 | GM1150 |  | 2948140 | ‘-50 ~ 1150℃ | BENETECH | 炼钢厂 | 一年 | 2023-08-25
109 | 红外测温仪 | OT-6289 |  | 201904004764 | ‘-50 ~ 1600℃ | SHUJIA | 炼钢厂 | 一年 | 2023-08-25
110 | 红外测温仪 | Raynger3i | ±1% | 15510005 | 50℃-1600℃ | 美国雷泰 | 轧钢厂 | 一年 | 2023.05.17
111 | 红外测温仪 | Raynger3i | ±1% | 93830046 | 50℃-1600℃ | 美国雷泰 | 轧钢厂 | 一年 | 2023.05.17
112 | 红外测温仪 | Raynger3i | ±1% | 93830048 | 50℃-1600℃ | 美国雷泰 | 轧钢厂 | 一年 | 2023.05.17
113 | 多功能校验仪 | KC-XZJ-DN083 | 0.0005 | 131208 | in：-100~+100MVDC，-25~+25maDC OUT：-120~+120MVDC，-25~+25maDC | 上海康创 | 轧钢厂 | 一年 | 2023.05.25
114 | 外径千分尺 | 500～600mm | 0.01mm | 115480 | 500～600mm | 哈量 | 轧钢厂 | 一年 | 2023.08.25 |  | 长治市综合检验检测中心
115 | 外径千分尺 | 600～700mm | 0.01mm | 120330 | 600～700mm | 哈量 | 轧钢厂 | 一年 | 2023.08.25 |  | 长治市综合检验检测中心
116 | 外径千分尺 | 700～800mm | 0.01mm | 124184 | 700～800mm | 哈量 | 轧钢厂 | 一年 | 2023.08.25 |  | 长治市综合检验检测中心
117 | 外径千分尺 | 800～900mm | 0.01mm | 1120125 | 800～900mm | 哈量 | 轧钢厂 | 一年 | 2023.08.25 |  | 长治市综合检验检测中心
118 | 游标卡尺 | 0～1000mm | 0.01mm | G12096 | 0～1000mm | 哈量 | 轧钢厂 | 一年 | 2023.08.25 |  | 长治市综合检验检测中心
119 | 钢卷尺 | G2016型 |  | 2103019 | 0~50m | 天津雄狮 | 轧钢厂 | 一年 | 2023.06.14 |  | 长治市综合检验检测中心
120 | 红外温度计 | CIT--JH | 0.5 | SP16021 | 700℃-1600℃ | 北京三博中自科技有限公司 | 焦化厂 | 一年 | 2023.7.20
121 | 红外温度计 | CIT--JH | 0.5 | SP16024 | 700℃-1600℃ | 北京三博中自科技有限公司 | 焦化厂 | 一年 | 2023.7.20
122 | 红外温度计 | CIT--JH | 0.5 | SP16001 | 700℃-1600℃ | 北京三博中自科技有限公司 | 焦化厂 | 一年 | 2023.7.20
123 | 红外温度计 | CIT--JH | 0.5 | SP18031 | 700℃-1600℃ | 北京三博中自科技有限公司 | 焦化厂 | 一年 | 2023.7.20
124 | 红外温度计 | CIT--JH | 0.5 | SP18040 | 700℃-1600℃ | 北京三博中自科技有限公司 | 焦化厂 | 一年 | 2023.7.20
125 | 红外温度计 | CIT--JH | 0.5 | SP18029 | 700℃-1600℃ | 北京三博中自科技有限公司 | 焦化厂 | 一年 | 2023.7.20
126 | 红外温度计 | CIT--JH | 0.5 | SP16006 | 700℃-1600℃ | 北京三博中自科技有限公司 | 焦化厂 | 一年 | 2023.7.20
127 | 温度计 | 0-50℃ 分度值1℃ | 分格值1℃ | WDJ-01 | 0-50℃ | 辽宁沈阳市卫工玻璃计厂 | 焦化厂 | 一年 | 2023.5.18 |  | 0、10、20、30、40、50℃
128 | 温度计 | 50-210℃ 分度值0.5℃ | 分格值0.5℃ | WDJ-02 | 50-210℃ | 辽宁沈阳市卫工玻璃计厂 | 焦化厂 | 一年 | 2023.5.18 |  | 50、75、90、110、120、140、160、180、200℃
129 | 温度计 | 0-50℃ 分度值1℃ | 分格值1℃ | WDJ-03 | 0-50℃ | 辽宁沈阳市卫工玻璃计厂 | 焦化厂 | 一年 | 2023.5.18 |  | 0、10、20、30、40、50℃
130 | 温度计 | 0-50℃ 分度值0.2℃ | 分格值0.2℃ | WDJ-04 | 0-50℃ | 辽宁沈阳市卫工玻璃计厂 | 焦化厂 | 一年 | 2023.5.18 |  | 0、10、20、30、40、50℃
131 | 温度计 | 100-370℃ 分度值1℃ | 分格值1℃ | WDJ-05 | 100-370℃ | 辽宁沈阳市卫工玻璃计厂 | 焦化厂 | 一年 | 2023.5.18 |  | 100、120、150、180、200、230、250、270、300、330℃
132 | 温度计 | 55-85℃ 分度值0.1℃ | 分格值0.1℃ | WDJ-06 | 55-85℃ | 辽宁沈阳市卫工玻璃计厂 | 焦化厂 | 一年 | 2023.5.18 |  | 55℃、65℃、75℃、85℃
133 | 温度计 | 0-100℃ 分度值1℃ | 分格值1℃ | WDJ-07 | 0-100℃ | 辽宁沈阳市卫工玻璃计厂 | 焦化厂 | 一年 | 2023.5.18 |  | 0、10、20、30、40、50、70、90℃
134 | 密度计 | 0.8-0.9 | 分格值0.001g/ml | MDJ-01 | 0.8-0.9 | 河北省武强县中兴玻璃计器厂 | 焦化厂 | 一年 | 2023.5.17 |  | 0.8g/ml 0.85g/ml 0.9g/ml
135 | 密度计 | 0.830-0.890 分格值0.001g/cm3 | 分格值0.001g/cm3 | MDJ-02 | 0.830-0.890 | 河北省武强县中兴玻璃计器厂 | 焦化厂 | 一年 | 2023.5.17 |  | 0.830g/ml、 0.85g/ml 、 0.89g/ml
136 | 密度计 | 1.0-1.1 | 分格值0.001g/ml | MDJ-03 | 1.0-1.1 | 河北省武强县中兴玻璃计器厂 | 焦化厂 | 一年 | 2023.5.17 |  | 1.0g/ml、 1.05g/ml 、 1.1g/ml
137 | 密度计 | 1.010-1.070 分格值0.001g/cm3 | 分格值0.001g/ml | MDJ-04 | 1.010-1.070 | 河北省武强县中兴玻璃计器厂 | 焦化厂 | 一年 | 2023.5.17 |  | 1.01g/ml 、1.05g/ml 、1.07g/ml
138 | 密度计 | 1.070-1.130 分格值0.001g/cm3 | 分格值0.001g/ml | MDJ-05 | 1.070-1.130 | 河北省武强县中兴玻璃计器厂 | 焦化厂 | 一年 | 2023.5.17 |  | 1.07g/ml 、1.1g/ml、 1.13g/ml
139 | 大气压力表 | DYM3 | 1hPa | YLB-01 | 800hPa-1060hPa | 匡建上海仪表科技有限公司 | 焦化厂 | 一年 | 2023.5.17 |  | 800hPa 、850hPa 、 900hPa、950hPa、1010hPa、1060hPa
140 | 红外测温仪 | GM1150 | 0.5 | CWBM-01 | ﹣30～1150℃ | BENETECH | 焦化厂 | 一年 | 2023.5.12
141 | 红外测温仪 | 希玛AR862A+ | ±2% | DLRD-W-02 | -50℃～900℃ | 深圳标智仪表 | 动力厂 | 一年 | 2023.3.31
142 | 红外测温仪 | 标智GM1150 | ±1.5% | DLRD-W-03 | -30℃-1150℃ | 深圳标智仪表 | 动力厂 | 一年 | 2023.3.31
143 | 红外测温仪 | 标智GM1150 | ±1.5% | DLRD-W-04 | -30℃-1150℃ | 深圳标智仪表 | 动力厂 | 一年 | 2023.3.31
144 | 红外测温仪 | 雷泰RAYST20XBAP | 0.5 | DLDL-W-05 | ‘-32℃至500℃ | 雷泰 | 动力厂 | 一年 | 2023.3.31
145 | 红外测温仪 | 雷泰RAYST20XBAP | 0.5 | DLDL-W-06 | ‘-32℃至500℃ | 雷泰 | 动力厂 | 一年 | 2023.3.31
146 | 红外测温仪 | 雷泰ST3i | 0.5 | DLDL-W-07 | ‘-32℃至500℃ | 雷泰 | 动力厂 | 一年 | 2023.3.31
147 | 红外测温仪 | 希玛AR842A+ | 0.5 | 00834290 | ‘-50℃-600℃ | 希玛仪表 | 动力厂 | 一年 | 2023.3.31
148 | 红外测温仪 | 胜利仪器VICTOR 303B | 0.5 | 995889256 | ‘-32℃-350℃ | 胜利仪器 | 动力厂 | 一年 | 2023.3.31
149 | 红外测温仪 | DM550 | 0.5 | DLRQ-W-02 | ‘-50℃至500℃ | 欧米安仪器 | 动力厂 | 一年 | 2023.3.31
150 | 红外测温仪 | GM1150 | 0.5 | DLRQ-W-04 | ‘-50℃至1150℃ | 标智 | 动力厂 | 一年 | 2023.3.31
151 | 测振仪 | EMT220 | ±5% | DLRD-Z-05 | 0.001-1.999mm | 北京伊麦特科技有限公司 | 动力厂 | 一年 | 2023.7.13
152 | 测振仪 | 希玛AC63A | ±5％Hz ±2digits | DLRD-Z-02 | 加速度：0.1-199.9mm/s2 速度：0.1-199.9mm/s 位移：0.001-1.999mm | 希玛仪表 | 动力厂 | 一年 | 2023.7.13
153 | 测振仪 | ZXP-C63 | ±10% | DLRQ-Z-01 | 0-1999μm | 南京东大测振仪器厂 | 动力厂 | 一年 | 2023.7.13
154 | 测振仪 | ZXP-C63 | ±10% | DLRQ-Z-03 | 0-1999μm | 南京东大测振仪器厂 | 动力厂 | 一年 | 2023.7.13
155 | 测振仪 | ZXP-C63 | ±10% | c130237 | 0-1999μm | 南京东大测振仪器厂 | 动力厂 | 一年 | 2023.7.13
156 | 红外测温成像仪 | TiX580 | ±2% | 1902002 | ‘-273℃以上 |  | 动力厂 | 一年 | 2023.7.13
157 | 超声波流量计 | PUTF202 | 1 | 20712400 |  | 上海熊猫机械（集团）公司 | 计控室 | 两年 | 2023.5.27
合计

## B标
附件3：
投 标 检 定 （校 验）器 具 名 称 、 数 量及 价 目 表
招标编号：长招办 2023-025 |  |  |  |  | B标段（公司各单位激光气体分析仪）
序号 | 气体名称 | 型号 | 生产厂家 | 编号 | 量程 | 使用单位 | 检定 周期 | 截止日期
1 | O2激光分析仪 | LGA-4100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | AA111220026 | 0～5% | 炼钢厂 | 4个月 | 2023-04-28
2 | O2激光分析仪 | LGA-4100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | AA111220028 | 0～5% | 炼钢厂 | 4个月 | 2023-04-28
3 | O2激光分析仪 | LGA-4100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | AA111220027 | 0～5% | 炼钢厂 | 4个月 | 2023-04-28
4 | O2激光分析仪 | LGA-4100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | AA111220029 | 0～5% | 炼钢厂 | 4个月 | 2023-04-28
5 | CO激光分析仪 | LGA-4100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | AA121590083 | 0～100% | 炼钢厂 | 4个月 | 2023-04-28
6 | CO激光分析仪 | LGA-4100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | AA121590084 | 0～100% | 炼钢厂 | 4个月 | 2023-04-28
7 | CO激光分析仪 | LGA-4100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | AA121590082 | 0～100% | 炼钢厂 | 4个月 | 2023-04-28
8 | CO激光分析仪 | LGA-4100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | AA121590085 | 0～100% | 炼钢厂 | 4个月 | 2023-04-28
9 | 含氧分析（O2） | JGJC-E210 | 武汉市安科睿特科技有限公司 | 2655890 | 0-10% | 焦化厂 | 4个月 | 2023-04-26
10 | 激光分析仪（CO O2） | RTLG-210B | 武汉市安科睿特科技有限公司 | L10501 | 0-20% | 焦化厂 | 4个月 | 2023-04-26
11 | 含氧分析（O2） | JGJC-E210 | 武汉市安科睿特科技有限公司 | L10503 | 0-10% | 焦化厂 | 4个月 | 2023-04-26
12 | 氢气分析仪（H2） | CDQ1000 | 武汉市安科睿特科技有限公司 | L10502 | 0-10% | 焦化厂 | 4个月 | 2023-04-26
13 | 氧含量分析仪 | LGA-4100 | 杭州聚光 | AA111480211 | 0-2% | 动力厂 | 6个月 | 2023-04-01
14 | 氧含量分析仪 | LGA-4100 | 杭州聚光 | AA111350156 | 0-2% | 动力厂 | 6个月 | 2023-04-01
15 | 氧含量分析仪 | LGA-4100 | 杭州聚光 | A41010709 | 0-2% | 动力厂 | 6个月 | 2023-04-01
16 | 氧含量分析仪 | ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A | 日本横河 | 91W128478 | 0 - 21% | 动力厂 | 12个月 | 2023-05-10
17 | 氧含量分析仪 | ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A | 日本横河 | 91F684852 | 0 - 21% | 动力厂 | 12个月 | 2023-05-10
18 | 氧含量分析仪 | ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A | 日本横河 | 91F684851 | 0 - 21% | 动力厂 | 12个月 | 2023-05-10
19 | 氧含量分析仪 | ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A | 日本横河 | 91W128477 | 0 - 21% | 动力厂 | 12个月 | 2023-05-10
20 | 氧含量分析仪 | ZFK8R135-OYOYY-1C2 TC:R | 日本富士 |  | 0 - 21% | 动力厂 | 12个月 | 2023-05-10
21 | 氧含量分析仪 | ZFK8R135-OYOYY-1C2 TC:R | 日本富士 |  | 0 - 21% | 动力厂 | 12个月 | 2023-05-10
22 | 氧含量分析仪 | C1-PC182 | 上海昶艾电子科技公司 | 206414N | 0-25.00% | 动力厂 | 12个月 | 2023-05-10
23 | 氧含量分析仪 | Y8-88GJ-ZW600 | 北京市英博科贸 | 1136 | 0-25.01% | 动力厂 | 12个月 | 2023-05-10
备注：共计23台，其中12台每年需要检测3次，3台每年需要检测2次，8台每年需要检测1次； 全年合计检测50台次.

## A标
附件3：
投 标 检 定 （校 验）器 具 名 称 、 数 量及 价 目 表
招标编号：长招办 2023-025 |  |  |  |  | A标段（公司各单位可燃气体检测报警仪）
序 号 | 气体名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 量程 | 报警值 | 使用单位 | 气体 类别 | 检定 周期 | 检定/校准 截止期
1 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARKM-0769 | 0-100%LEL | 25%LEl | 炼钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2023.4.7
2 | H2S四合一气体检测仪 |  |  |  | 0-100PPM | 10PPM | 炼钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2023.4.7
3 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPC-1532 | 0-100%LEL | 25%LEl | 炼钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2023.4.7
4 | H2S四合一气体检测仪 |  |  |  | 0-100PPM | 10PPM | 炼钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2023.4.7
5 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPC-1038 | 0-100%LEL | 25%LEl | 炼钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2023.4.7
6 | H2S四合一气体检测仪 |  |  |  | 0-100PPM | 10PPM | 炼钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2023.4.7
7 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPC-1135 | 0-100%LEL | 25%LEl | 炼钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2023.4.7
8 | H2S四合一气体检测仪 |  |  |  | 0-100PPM | 10PPM | 炼钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2023.4.7
9 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPC-1139 | 0-100%LEL | 25%LEl | 炼钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2023.4.7
10 | H2S四合一气体检测仪 |  |  |  | 0-100PPM | 10PPM | 炼钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2023.4.7
11 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E210706 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2023.4.7
12 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E210707 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2023.4.7
13 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E210708 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2023.4.7
14 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E210709 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2023.4.7
15 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E210710 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2023.4.7
16 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E210711 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2023.4.7
17 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E210712 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2023.4.7
18 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E211653 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2023.4.7
19 | 便捷式燃气报警器 | HL-200-EX | 北京新华劳科贸有限公司 | CX18188003 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2023.4.7
20 | 便捷式燃气报警器 | HL-200-EX | 北京新华劳科贸有限公司 | C421214010 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2023.4.7
21 | 便捷式燃气报警器 | HL-200-EX | 北京新华劳科贸有限公司 | C421214011 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2023.4.7
22 | 便捷式燃气报警器 | HL-200-EX | 北京新华劳科贸有限公司 | C421214014 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2023.4.7
23 | 便捷式燃气报警器 | HL-200-EX | 北京新华劳科贸有限公司 | C421214015 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2023.4.7
24 | 便捷式燃气报警器 | HL-200-EX | 北京新华劳科贸有限公司 | C421214017 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2023.4.7
25 | 便捷式燃气报警器 | HL-200-EX | 北京新华劳科贸有限公司 | C421214018 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2023.4.7
26 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E513043 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2023.4.5
27 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E513052 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2023.4.5
28 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E510906 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2023.4.5
29 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E410537 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2023.4.5
30 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E513045 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2023.4.5
31 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | V42124158 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2023.4.5
32 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | V42124157 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2023.4.5
33 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | v421214159 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2023.4.5
34 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | v421214160 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2023.4.5
35 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | v421214161 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2023.4.5
36 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | v421214162 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2023.4.5
37 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | v421214163 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2023.4.5
38 | 固定式H2S气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E411929 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2023.4.5
39 | 固定式H2S气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E411923 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2023.4.5
40 | 固定式H2S气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E610516 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2023.4.5
41 | 固定式H2S气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E513037 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2023.4.5
42 | 便携式H2S气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | Z917178295 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2023.4.5
43 | 便携式H2S气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | Z917178294 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2023.4.5
44 | 便携式H2S气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | Z917178296 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2023.4.5
45 | 便携式H2S气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | Z917178297 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2023.4.5
46 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E510982 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
47 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E520562 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
48 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E520561 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
49 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E510983 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
50 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E510978 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
51 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E411932 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
52 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E520559 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
53 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E510979 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
54 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521191 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
55 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E510988 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
56 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E510987 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
57 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E520563 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
58 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E510984 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
59 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E520560 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
60 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E510989 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
61 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E510981 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
62 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E510980 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
63 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521176 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
64 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521177 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
65 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521178 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
66 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521179 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
67 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521180 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
68 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521181 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
69 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521182 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
70 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521183 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
71 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521184 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
72 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521185 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
73 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521186 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
74 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521187 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
75 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521188 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
76 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521189 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
77 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521190 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
78 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521191 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
79 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521192 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
80 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521193 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
81 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521194 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
82 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521195 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
83 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521196 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
84 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521197 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
85 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521198 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
86 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521199 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
87 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521200 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
88 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521201 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
89 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E521202 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
90 | 便携式C6H6气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | 201118356 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
91 | 便携式C6H6气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | 201118348 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
92 | 便携式C6H6气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | 201118355 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
93 | 便携式C6H6气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | 201118360 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
94 | 便携式C6H6气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | 201118365 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
95 | 便携式C6H6气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华老科贸有限公司 | 201118366 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2023.4.5
96 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | STCH7E610154 | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2023.8.4
97 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E610545 | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2023.4.5
98 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E610691 | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2023.4.5
99 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京新华老科贸有限公司 | 7E610630 | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2023.4.5
100 | 固定式H2气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | SFJD084 | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2023.4.30
101 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京新华老科贸有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2023.4.30
102 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京新华老科贸有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2023.4.30
103 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京新华老科贸有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2023.4.30
104 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京新华老科贸有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2023.4.30
105 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京新华老科贸有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2023.4.30
106 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京新华老科贸有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2023.4.30
107 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京新华老科贸有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2023.4.30
108 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京新华老科贸有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2023.4.30
109 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京新华老科贸有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2023.4.30
110 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京新华老科贸有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2023.4.30
111 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1133 | 0-100%LEL | 0.044 | 焦化厂 | CH4 | 1年 | 2023.4.30
112 | H2S四合一气体检测仪 |  |  |  | 0-100PPM | 10mg/m3 | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2023.4.30
113 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-0980 | 0-100%LEL | 0.044 | 焦化厂 | CH4 | 1年 | 2023.4.30
114 | H2S四合一气体检测仪 |  |  |  | 0-100PPM | 10mg/m3 | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2023.4.30
115 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1051 | 0-100%LEL | 0.044 | 焦化厂 | CH4 | 1年 | 2023.4.30
116 | H2S四合一气体检测仪 |  |  |  | 0-100PPM | 10mg/m3 | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2023.4.30
117 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1115 | 0-100%LEL | 0.044 | 焦化厂 | CH4 | 1年 | 2023.4.30
118 | H2S四合一气体检测仪 |  |  |  | 0-100PPM | 10mg/m3 | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2023.4.30
119 | 液化石油气 | KQ500D-EX | 河南英特电气设备有限公司 | K130325 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼铁厂 | 液化 石油气 | 1年 | 2023.4.6
120 | 氨气 | CE101084 | 上海自动化仪表有限公司 | B8086 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6
121 | 氨气 | CE101084 | 上海自动化仪表有限公司 | B8085 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6
122 | 氨气 | SY1300B | 上海自动化仪表有限公司 | 119A230203 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6
123 | 氨气 | SY1300B | 上海自动化仪表有限公司 | 119A230201 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6
124 | 氨气 | CE101084 | 上海自动化仪表有限公司 | B8076 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6
125 | 氨气 | CE101084 | 上海自动化仪表有限公司 | B8075 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6
126 | 氨气 | CE101084 | 上海自动化仪表有限公司 | B8084 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6
127 | 氨气 | SY-300-NH3 | 北京新华劳科贸有限公司 | Z119185603 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6
128 | 氨气 | SY300-NH3 | 北京新华劳科贸有限公司 | V12221Z046 | (0-200)*10-6 | 低报26 高报52 | 动力厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6
129 | 氨气 | SY300-NH3 | 北京新华劳科贸有限公司 | V122221601 | (0-200)*10-6 | 低报26 高报52 | 动力厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6
130 | 氨气 | SY300-NH3 | 北京新华劳科贸有限公司 | V12221Z408 | (0-200)*10-6 | 低报26 高报52 | 动力厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6
131 | 氨气 | SY300-NH3 | 北京新华劳科贸有限公司 | V12221Z047 | (0-200)*10-6 | 低报26 高报52 | 动力厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6
132 | 硫化氢 | SY300-H2S | 北京新华劳科贸有限公司 | Z518185254 | 0-20umol/mol | 低报5 高报10 | 动力厂 | 硫化氢 | 1年 | 2023.4.6
133 | 氨气 | ZDH-2100NH3 | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E510910 | (0-200)×10-6 | 低报25 高报50 | 动力厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6
134 | CH4四合一气体检测仪 | Xam2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1001 | 0-100% | 低报10% 高报20% | 动力厂 | 甲烷 | 1年 | 2023.4.6
135 | H2S四合一气体检测仪 |  |  |  | 0-99PPM | 低报5 高报10 | 动力厂 | 硫化氢 | 1年 | 2023.4.6
136 | CH4四合一气体检测仪 | Xam2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1136 | 0-100% | 低报10% 高报20% | 动力厂 | 甲烷 | 1年 | 2023.4.6
137 | H2S四合一气体检测仪 |  |  |  | 0-99PPM | 低报5 高报10 | 动力厂 | 硫化氢 | 1年 | 2023.4.6
138 | CH4四合一气体检测仪 | Xam2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1114 | 0-100% | 低报10% 高报20% | 动力厂 | 甲烷 | 1年 | 2023.4.6
139 | H2S四合一气体检测仪 |  |  |  | 0-99PPM | 低报5 高报10 | 动力厂 | 硫化氢 | 1年 | 2023.4.6
140 | CH4四合一气体检测仪 | Xam2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1120 | 0-100% | 低报10% 高报20% | 动力厂 | 甲烷 | 1年 | 2023.4.6
141 | H2S四合一气体检测仪 |  |  |  | 0-99PPM | 低报5 高报10 | 动力厂 | 硫化氢 | 1年 | 2023.4.6
142 | CH4四合一气体检测仪 | Xam2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1548 | 0-100% | 低报10% 高报20% | 动力厂 | 甲烷 | 1年 | 2023.4.6
143 | H2S四合一气体检测仪 |  |  |  | 0-99PPM | 低报5 高报10 | 动力厂 | 硫化氢 | 1年 | 2023.4.6
144 | 甲烷 | BH-4 | 河南省保时安 | BO7Y112413 | 0-100% | 低报10% 高报20% | 动力厂 | 甲烷 | 1年 | 2023.4.6
145 | 硫化氢 |  |  |  | 0-99PPM | 低报5 高报10 | 动力厂 | 硫化氢 | 1年 | 2023.4.6
146 | 氨气 | SY 300-NH3 | 北京新华劳科贸有限公司 | V820205072 | (0-200)*10-6 | 低报26 高报52 | 动力厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6
147 | 氨气 | ZDH-2100-NH3 | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E411762 | (0-200)*10-6 | 低报25 高报50 | 动力厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6
148 | 氨气 | ZDH-2100-NH3 | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E411763 | (0-200)*10-6 | 低报25 高报50 | 动力厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6
149 | 氨气 | ZDH-2100-NH3 | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E411765 | (0-200)*10-6 | 低报25 高报50 | 动力厂 | 氨气 | 1年 | 2023.4.6