附件2:

授 权 委 托 书

首钢长治钢铁有限公司：

（单位名称）     是在中华人民共和国境内合法注册的企业，法定地址（营业执照上注明的地址），企业法人代码（法人代码），主要生产地点设在（生产厂地址）。

兹委托我单位下列代理人代表我方在贵公司全权办理  采购项目名称、采购编号的投标及合同签订事宜。具体为：1、负责签署本次投标文件、提交标书；对开标内容签字确认；接受询标并对标书中有错误或有歧义或根据招标人要求需对标书进一步说明澄清的内容，有权承认、放弃、变更，并签署有关文件。2、签订合同、办理结算、代为收款、处理有关合同履行过程中的一切事宜，并签署相关文件。

该代理人在授权范围内依法所签的书面文件和从事的代理行为，我方均予以认可并自愿承担一切法律责任。

授权期限：     年   月   日至 2023年6月25 日.代理人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。

代理人姓名：         职务：           联系方式：

代理人身份证复印件（粘贴处）：

代理人签字：

授权人盖章（行政公章）：

法定代表人盖章并签字:

年      月     日

附件4

诚信投标承诺书

首钢长治钢铁有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的质量监督站双面铣床及焦炭反应性及反应后强度制样设备采购项目（招标编号：2023-033 ）招投标项目。

我公司以下列第   种方式向贵公司交纳投标保证金        元。

A标段:叁万元（¥30000）   B标段：壹万元（￥10000）

1、投标现场交纳。

2、向贵公司账户汇款。

3、贵公司欠我公司等额应付款项冲抵。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，我公司放弃就此提出任何权利主张。

投标人：

法定代表人签字并盖章：

年    月    日

附件7：

双面铣床技术规格书

一、设备名称和数量

双面铣床：1台。

二、技术指标：

1.总体要求：

用于H型钢拉伸试验样品的制备，包括主体设备制作安装调试和基础的制作。

- 要求所供设备不在中华人民共和国工业和信息化部公告的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》范围内。

- 试样制备精度满足GB/T228.1-2021中相对两面机加工的矩形横截面试样横向尺寸公差要求，尺寸公差±0.10㎜，形状公差0.12㎜。

- 实现多块试样单次完成加工，坯料宽度：40-60㎜，坯料长度：150-550㎜，坯料厚度：8-100㎜。

- 设备连续加工精度稳定，承载能力强，单边单道次切削深度不小于5㎜。切削速率不低于50mm/min。保证按最大单边切削深度切削过程平稳、无闷车、让刀、发焦现象。

- 机床铣刀刀盘及刀片更换方便快捷，刀片紧固螺丝使用内六方头，螺丝强度不低于8.8级。

- 夹具要求稳定可靠，刚性好，不会出现夹具零件损坏导致的安全隐患，确保大切削量条件下工件不振动。试样装卸便捷，根据加工试样规格尺寸配置一套专用夹具。夹具夹持试样状态下，液压控制阀有保压功能，在失电或失压情况下能保持试样的夹持力不变。

- 机床须具备自动排屑系统和冷却系统，具备铁屑、切屑液分离系统，集中收屑装置。

- 机床照明配置低压LED工作照明灯。

- 设备具备安全防护装置，完善的开门停机、自锁、连锁、防撞刀等安全设计，运行安全可靠，有效保证操作人员操作安全。

10）压缩空气压力：0.3-0.6Mpa， 温度：8℃-40℃；湿度：小于90% 。

11）机床适用24小时连续工作模式。

2.具体功能及参数要求：

- 工作台行程：不小于1000㎜。

- 坯料宽度：40-60㎜，坯料长度：150-550㎜，坯料厚度：0-100㎜。

- 成品试样范围：最小宽度30㎜，长度150～550㎜，表面粗糙度：Ra的上限值为3.0μm

- 试样加工精度：尺寸公差±0.10㎜，形状公差0.12㎜。

- 铣削速度：不小于50mm/min。

3.主要配置方案与性能

刀盘和刀片更换便捷。

具有数控系统，可实现刀盘调节数控化。

具有自动排屑系统和冷却系统。

具有安全防护装置，安全防护装置须做到开门停机、自锁、连锁、防撞刀等。

机床适用24小时连续工作模式。

三、配套专用附件

随机备材（需提供随机备材清单）

随机配置要求：

1.试样装夹专用对中夹具一套。

2.备用刀盘（含左右）1套，备用刀片100片。

3.乳化液，提供满足1台机床冷却系统的使用量。

3.随机使用五金工具一套。

四、技术资料提交

卖方提供给买方的最终交货图纸和技术资料能满足用户使用和维护、维修的要求（并同时提供电子版的资料）。并在设备交货时随机向买方提供以下资料（3套）：

设备基础图（合同生效后提供）

设备原理图（包括：液压原理图、润滑图、电气原理图）

设备使用说明书（包括用途、技术规范、结构概述、安装调试、维修等）

设备易损件零件清单及生产厂家目录

出厂装箱单

五、安装调试

卖方负责设备的运输、吊运、就位及设备的安装调试，并负责设备的地基制作、安装调试所需的各种材料。

六、验收

1.根据合同验收清点所有部件及配件，保证设备的成套性、安全性及完整性。

2.验收协议:安装调试验收完成后，工程师填写一份安装的验收报告，双方代表签字。在设备的安装调试时间内，相关技术人员应在现场。

七、培训

卖方对买方相关操作人员进行培训。主要内容包括：

现场培训在买方现场进行，卖方人员负责对买房操作、维修人员进行设备原理、操作、维护、故障排除等方面的免费培训，直到操作人员能熟练独立操作设备。具体培训内容包括设备操作方法；设备的结构和特点；日常保养注意事项及故障的排除，设备的维护与保养知识等。

八、售后服务及技术支持

1.在保修期内，非人为的或仪器自身的故障，如零件损坏（不可抗拒因素：如地震、火灾等不包括在内），卖方将全部负责，免费及更换零件（消耗品零件的自然损坏不包括在内）。

2.保修期内卖方工程师会定期上门进行 1-2 次日常仪器保养服务，包括：

1)仪器面板的操作测试；

2)安全保障部件的功能检查；

3)电动部件的检查、清理及润滑；

4)机械部件的检查、清理及润滑；

5)提供详细的检查及保养报告；

设备质保期满后，卖方负责设备终身维修。

3.在接到故障报告后，1 小时内回应维修查询，如有需要72小时内到达买方进行维修服务（适用于质保期内和质保期满后的服务）。

4.保证长期提供价格优惠的备品备件及易耗件。

5.终身免费提供产品软件升级。

6.卖方免费对买方操作人员提供机床操作应用指导培训，使其能掌握设备的运行、安全操作和各种简易的故障处理，以及设备的日常维护、保养方法等，使操作者基本掌握硬件、软件的使用、操作、维护的方法。免费对维修人员提供设备的专业维护、常见故障处理的集中培训。

焦炭反应性及反应后强度制样设备

技术规格书

一、设备名称和数量

焦炭反应性及反应后强度制样设备：1台

二、技术指标：

1.总体要求：

1）要求所供设备不在中华人民共和国工业和信息化部公告的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》范围内。

2）全自动焦炭制样系统能快速完成制样，并集破碎、精制磨样、筛选、除尘于一体，能将不规则大块焦炭直接制成适用于焦炭反应性及反应后强度试验的球形焦炭。

3）操作便捷，安全环保，方便拆卸、便于维修。

4）预留多级溜管与现有焦炭采样系统对接接口，以便后续采样后筛分、转运、投喂等全流程自动化改造。

5）除尘机：体积小、噪声低、净化效率高、运行平稳，除尘效果满足环保要求。

6）设备密封性达标，无明显粉尘泄露。

7）制球标准统一，粒度均匀且试样不需人工修整，保证试验结果重复性,满足GB/T4000-2017、YB/T4494-2015制样标准。

2.主要技术参数

1）重复性误差：CRI≤1.0，CSR≤1.5。

2）出料粒度：23-25mm，球形。

3）各工艺机构集成度高，能实现1次喂料、自动出球的效果，最大化减少人员介入环节，达到行业先进水平。

4）制球后废焦和成品迅速分离，废焦不堵塞机构孔洞。

5) 刀片机构要求用铬钢等高强度合金钢，延长机械寿命。

三、配套专用附件

随机耗材备件：3匹立柜式格力空调1台，主流配置商务台式电脑1台（带显示器、键鼠等配件），主轴2根，配料仓2套，刀片总成2套，滤芯2个，除尘袋100个。

四、技术资料提交

1.中文仪器操作手册，维修手册等技术文件各2套。

2.随设备提供出厂合格证1份，装箱单1份。

3.提供主要耗材清单及规格型号以方便后续维护使用。

五、验收

1.根据合同验收清点所有部件及配件，保证设备的成套性、安全性及完整性。

2.验收协议:安装调试验收完成后，工程师填写一份安装的验收报告，双方代表签字。在设备的安装调试时间内，相关技术人员应在现场。

六、培训

卖方对买方相关操作人员进行培训。主要内容包括：

1.讲解设备的工作原理，介绍主要部件的用途及日常维修、保养步骤。

2.讲授仪器使用注意事项、常见故障检查与排除。

3.详细介绍仪器的操作步骤。

4.消耗件的拆卸与安装，让岗位人员具备自主更换备件保证设备正常运转的能力。

5.实现操作人员能够熟练安全操作设备，并能规范的进行试验，完成一般性维护目标。

七、售后服务及技术支持

1.主机系统和附属设备保修1年。

2.由卖方负责设备的安装、调试，厂商要有专职的维修工程师，保证及时联系到；买方提出维修要求后，厂商在3小时内做出响应3日内到达用户现场。

八、安装调试

卖方负责到货后安装调试。