附件2:

授 权 委 托 书

首钢长治钢铁有限公司：

（单位名称）     是在中华人民共和国境内合法注册的企业，住所地：（营业执照上注明的地址），统一社会信用代码：（法人代码），主要生产地点设在（生产厂地址）。

兹委托我单位下列代理人全权代表我方在贵公司办理  项目名称、物资名称 ****合同的签订事宜，具体授权为：1、负责签署商务合同、技术协议及安全协议。2、递交印鉴印模备案相关资料。3、办理送货、挂账、接收汇票相关事宜。4、办理对帐相关事宜。5、办理合同履行过程中的其他相关事宜。

该代理人在授权范围内依法所签署的书面文件和从事的代理行为，我方均予以认可并自愿承担一切法律责任。

授权期限：     年   月   日至    年   月   日。

代理人在授权期限内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人姓名：      职务：     联系方式：

委托代理人签字样本：

委托代理人身份证复印件（粘贴处）：

| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证背面 |
| --- | --- |

特此声明：授权期限内，委托代理人如有变更，我公司会及时函告贵司，否则因此导致贵司经济损失的，我公司承担相应的责任。

委托人：**********（行政公章）：

法定代表人：******（签字并盖章）

****年**月**日

附件4

诚信投标承诺书

首钢长治钢铁有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的炼铁路门岗环保门禁系统采购项目（招标编号：2023-071）。

我公司以下列第   种方式向贵公司交纳投标保证金：柒仟元（7000元）

1、投标现场交纳。

2、向贵公司账户汇款。

3、贵公司欠我公司等额应付款项冲抵。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，并有权将我公司纳入长钢公司失信企业黑名单，我公司放弃就此提出任何权利主张。

投标人：

法定代表人签字并盖章：

年    月    日

附件6：

项目建设方案

以规范车辆进出并对物流运输不符合国六排放等级运输车辆限制进出为管理目的，建立炼铁路门禁系统实现对所有进出车辆有序管控。建立炼铁路环保门禁，包含进厂1通道、出厂1通道，根据要求需建设车牌识别、车头及整体照片，实现24小时实时监控，视频保存在本地硬盘录像机，历史视频保存周期不少于6个月，系统符合市局环保系统要求，具备联网功能。符合公司现有物流门禁管理要求，主数据同步现NC系统，并与已有系统NC、物流系统、计质量等系实现数据回传及共享。

- 1、业务梳理

车辆范围

炼铁路门岗建立满足长治市生态环境局重点用车单位门禁视频系统运行规范，要求运输车辆车牌识别出入炼铁路门岗环保管控系统，排放等级为国六以下运输车辆或无车牌车辆禁止出入。

进出约定

转序车辆：转序车辆进出厂依据手持机发货、收货确认信息作为出入厂凭证，有收发料信息即可出入厂，采用射频卡和车号识别两种方式作为入厂车辆信息读取验证。

工程车辆、运维车辆：工程车辆和运维车辆在由申请部门在派车及审批系统中建立工程车辆通知单，通知单可设置：有效期、单次/循环、车号，业务单位自主指定车辆通行门岗，涉及炼铁路门岗进出车辆需武保处审批后，车辆凭有效通知单进出。

行政车辆：建立行政车辆通知单功能，指定仅从炼铁路门岗通行，可设置车号、有效期、单次/循环通知单，武保处审批后，车辆凭借有效通知单车号识别进出。

施工车辆、送货车辆：计质量平台新增施工车辆、送货车辆通知单功能，由业务单位申请，武保处审批后，车辆在有效期范围内且《车辆登记小程序》已登记审核即可凭借有效通知单车号识别进出。

施工、送货车辆进厂需在《车辆登记小程序》进行车辆信息登记，经审核后方可入厂。

2、业务设计

入厂：

车号识别系统识别车牌号码与环保系统校验，并校验车辆是否有通知单，校验合格允许入厂，反之禁止入厂。同时记录门禁和环保台账入厂数据。

出厂：

转序收料车辆：车号识别后自动起杆出厂。

转序发料车辆：收料单司机自行投放收票箱，车号识别后自动起杆出厂。

送货车辆、施工车辆：车辆出厂前武保通过手持机读取车辆通知单，人工检查车辆情况，核验无误后手持机操作放行。

运维车辆、工程车辆：车辆出厂前武保通过手持机读取车辆通知单，人工检查车辆情况，核验无误后手持机操作放行。

3.软件系统

软件系统包含车辆登记小程序、环保车辆管控系统、环保门禁系统、环保门禁监管、出厂核验手持机系统、派车及审批系统和环保接口系统。

车辆登记小程序：入厂前司机通过微信小程序维护入厂车辆辆信息并上传行驶证，OCR自动识别行驶证对车辆信息有效性校验，并自动获取机动车环保网车辆排放等级信息，对符合环保要求车辆系统自动审核，建立属地车辆信息台账。

环保车辆管控系统：包含环保管控策略、违规车辆、车辆黑名单、厂外车辆通行记录、场内车辆通行记录、非道路移动机械通行记录、环保统计报表、环保车辆管理（录入、维护、审核等）、环保门禁配置、基础档案、用户、权限、日志管理。

环保门禁系统：通过车牌识别车辆信息，校验车辆是否存符合当前环保管控策略车辆，校验派车单有效性，对符合条件车辆允入并控制道闸升杆，记录环保车辆台账和门禁记录，实时上传环保门禁状态信息。

环保门禁监管：门禁监管系统对前端门禁通道统一监管，可实现数据、视频、信号统一管理，并可对远端门禁进行设备控制。

出厂核验手持机系统：包含身份证、车辆厂内作业关联派车单、磅单进行核验，允许出厂即发送出厂信号给门禁系统，具备历史数据查询、统计功能。

派车及审批系统：包含转序收料、发料，送货车辆、施工车辆，运维车辆、工程车辆派车单维护，审批功能，主数据同步现NC系统，并与已有系统NC、物流系统、计质量等系实现数据回传及共享。

环保接口：执行《长治市重点用车单位门禁视频系统联网及数据交换协议V2.0》与市局环保平台对接，共涉及17个接口，清单如下。

| 序号 | 接口名称 |
| --- | --- |
| 1 | 道闸信息上传 |
| 2 | 联网状态及时间同步 |
| 3 | 进出场车辆基本信息上传 |
| 4 | 场内运输车辆基本信息上传 |
| 5 | 非道路移动机械基本信息上传 |
| 6 | 运输车辆通行记录上传 |
| 7 | 场内运输车辆通行记录上传 |
| 8 | 非道路移动机械通行记录上传 |
| 9 | 违规视频上传 |
| 10 | 断网数据补传 |
| 11 | 获取黑名单车辆 |
| 12 | 获取管控策略 |
| 13 | 获取应急方案文件 |
| 14 | 获取违规车辆 |
| 15 | 文件上传 |

- 硬件配置

- 出入口设备要求

- 车辆出入口应人货分离；人员通行出入口应配置人货分离告知牌；货物通行出入口应设置通行管控公示牌，划定识别区。

- 道闸设置要求

- 道闸应设置道闸编号标牌，标牌应保障在视频监控和照片内清晰可见。

- 设备要求

- 道闸：具有防砸功能的栅栏式道闸；支持手动起杆自动录取监控视频。

- 车牌识别相机：分辨率大于400万像素；车牌识别、车牌颜色识别准确率大于99%。

- 信息显示屏：显示管控状态、车牌号、进出状态、排放阶段、日期、运能数量等。

- 控制计算机：具有来电自启动功能。

- 数据存储服务器：保存本地企业抓拍图片和上传数据；进出车辆数据管理库；企业基本信息。

- 报警器：对黑名单和不符合管控策略的进出厂车辆通行行为进行报警，及时告知车主、门卫。

- UPS电源：宽电压输入，断电不间断供电不少于2小时，正常使用功率不低于6000W。

- 硬盘录像机：门禁监控数据、视频数据存储本地化，历史视频保存周期不小于6个月，不少于10T存储硬盘。