## 标段
附件3：
投 标 货 物 数 量 及 价 目 表
招标编号：长招办2023-087
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 招标量 | 投标量 | 单价 （元/套、台） | 合计（元） | 付款方式 | 报价货物品牌/厂家 | 交货期 | 质保期（项目） | 使用单位
1 | 0216004002 | 溴化锂机组 |  | 制冷量349kw/ 含：冷冻水循环泵2套，Q=70m3/h，H=25m；冷却水循环泵2套，Q=100m3/h，H=25m；定压补水装置1套：含稳压罐、补水泵等；冷却塔1套：Q=100m3/h 进水温度/出水温度：37℃/32℃； 管路及阀门1套（含机房内、机房至餐厅内风机盘管的所有管道及阀门）；电气及自控1套；成套电控装置1套 | 套 | 1 | [7 empty] | 后勤中心
2 | 0216004005 | 单向流净化新风机 |  | Q=5000m3/h，余压300Pa，功率1.5KW电压：380V（带初效+中效过滤，带控制装置，带风管及阀门，每台风机带1根风管，每根风管设5个风口，风管材质：镀锌钢板） | 台 | 2 | [7 empty] | 后勤中心
3 | 0216004004 | 排风风机 |  | Q=5000m3/h，余压360Pa，功率：1.3KW电压：380V（带控制装置，带风管及阀门，每台风机带1根风管，每根风管设5个风口，风管材质：镀锌钢板） | 台 | 2 | [7 empty] | 后勤中心
4 | 0216004003 | 风机盘管 |  | 带2套控制装置，制冷量：12.6kw，功率：170W | 台 | 30 | [7 empty] | 后勤中心
合 计 | [5 empty] | 35
招标编号：长招办2023-087 序号: 投标总价： 拾 万 仟 佰 拾 元整（大写） |  | ¥ 元
注： | 1.价格为含税到厂、安装调试，一票结算，税率13%
2.主要设备备件另附清单、需注明品牌
招标编号：长招办2023-087 货物名称: 投标人（章）：; 招标编号：长招办2023-087 招标量: 授权代表人（签字）： |  |  |  | 2023年5月11日于首钢长钢