## 投标报价表
附件3：
投标电机修理内容及报价表
报价说明 | 1.绕线电机更换定、转子绕组内容包括：更换全部定、转子绕组，更换前后轴承及其它小型配件（风叶、风罩、接线柱等），转子动平衡等。
2.绕线电机更换转子绕组内容包括：更换全部转子绕组，更换前后轴承及其它小型配件（风叶、风罩、接线柱等），转子动平衡等。
3.更换滑环内容包括：更换滑环及刷握。
4.各系列电机更换定子绕组内容包括：更换全部定子绕组，更换前后轴承及其它小型配件（风叶、风罩、接线柱等），转子动平衡等。
5.各系列电机修复轴套件内容包括：修复轴磨损部位、键槽，更换前后轴承及其它小型配件（风叶、风罩、接线柱等），转子动平衡等。
6.各系列电机更换轴套件内容包括：更换轴，更换前后轴承及其它小型配件（风叶、风罩、接线柱等），转子动平衡等。
7.各系列电机更换端盖套件内容包括：更换前后端盖，更换前后轴承及其它小型配件（风叶、风罩、接线柱等），转子动平衡等。
8.各系列电机更换机壳内容包括：更换电及外壳，更换前后轴承及其它小型配件（风叶、风罩、接线柱等），转子动平衡等。
9.各系列电机保养内容包括：更换前后轴承及其它小型配件（风叶 接线柱等），定、转子绕组浸漆，加强绝缘，转子动平衡；对电机整体检查，发现缺陷，处理缺陷按照实际修理内容另计修理费用。
10.变压器处理漏油-开盖内容包括：放油、滤油、回装；紧固接线螺栓处理直流电阻不平衡；更换密封垫及小型配件等。
11.轴流风机拆装保护电机底座拆装，风叶修整等。
12.如实际修理电机的型号在《电机修理数量及价目表》中没有，则修理价格采用同“设备类别”中同功率电机修理价格。
13.该报价包含备件及材料费、检修费、检测检验费、技术指导服务费、包装费、安装调试费、往返运费及13%增值税，为到厂价。
类别 | 序号 | 功率 （KW） | 更换定转子绕组 （元） | 更换定子绕组 （元） | 修复轴套件（元） | 更换轴套件（元） | 更换端盖套件（元） | 更换 机壳（元） | 更换 滑环（元） | 更换 刷架（元） | 修复轴套件（元） | 保养（元） | 单台 总价（元） | 对应低压电机常用型号
绕线电机 | 1 | ≤3.7 | [11 empty] | YZR-112M-6、YZR-132MA-6、YZR-132MB-6
| 2 | 4 | [11 empty] | YZR-132M-6
| 3 | 5.5 | [11 empty] | YZR-160MA-6
| 4 | 6.3 | [11 empty] | YZR-160M-6
| 5 | 7.5 | [11 empty] | YZR-160MB-6、YZR-160L-8
| 6 | 8.5 | [11 empty] | YZR-160L-8、YZR160M2-6
| 7 | 11 | [11 empty] | YZR-160L-6、YZR-180L-8
| 8 | 13 | [11 empty] | YZR200L-8
| 9 | 15 | [11 empty] | YZR-180L-6、YZR-200L-8
| 10 | 22 | [11 empty] | YZR-200L-6、YZR-225M-8
| 11 | 26 | [11 empty] | YZR225M-8
| 12 | 30 | [11 empty] | YZR-225M-6、YZR-250MA-8
| 13 | 37 | [11 empty] | YZR-250MA-6、YZR-250MB-8、YZR-280S-10
| 14 | 45 | [11 empty] | YZR-250MB-6、YZR-280S-8、YZR-280M-10
| 15 | 48 | [11 empty] | YZR315S-10
| 16 | 52 | [11 empty] | YZR250M2-6
| 17 | 55 | [11 empty] | YZR-280S-6、YZR-280M-8、YZR-315S-10
| 18 | 63 | [11 empty] | YZR355L2-10
| 19 | 75 | [11 empty] | YZR-280M-6、YZR-315S-8、YZR-315M-10、YZR315S-10、YZR315M-8、YZR355L1-10
| 20 | 90 | [11 empty] | YZR-315M-8、YZR-355M-10、YZR355L2-10
| 21 | 110 | [11 empty] | YZR-355LA-10
| 22 | 132 | [11 empty] | YZR-355LB-10
| 23 | 160 | [11 empty] | YZR400L-10、YR2-355M-4
类别 | 序号 | 功率 （KW） | 更换定子绕组 （元） | 更换轴套件（元） | 更换端盖套件（元） | 更换机壳（元） | 修复轴套件（元） | 保养（元） | 轴流风机拆装 | - | - | - | 单台总价（元） | 对应低压电机常用型号
鼠笼电机 | 1 | ≤3 | [7 empty] | - | - | - |  | YE3-90L-4、YE3-80M2-2、YE3-80M4/S3、YE3-90S-6、YE3-801-2、YE3-90S-4、YE3-90L-6、YE3-90s-2、YE3-90L-4、YE3-100-6、YE3-90L-2、YE3-100L1-4、YE3-E3100L-2、YE3100L2-4、YE3132S-6、YE3132M-8
| 2 | 4 | [7 empty] | - | - | - |  | YE3-112M-2、YE3-112M-4、YE3-132M1-6、YE3-160M1-8
| 3 | 5 | [7 empty] | - | - | - |  | YE3-132-2
| 4 | 5.5 | [7 empty] | - | - | - |  | YE3-132S1-2、YE3-132S-4、YE3-132M2-6、YE3-160M2-8
| 5 | 7.5 | [7 empty] | - | - | - |  | YE3-132S2-2、YE3-132M-4、YE3-160M-6、YE3-160L-8
| 6 | 9 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-160M1-2、YE3-160M-4、YE3-160L-6、YE3-180L-8
| 7 | 11 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-160M1-2、YE3-160M-4、YE3-160L-6、YE3-180L-8
| 8 | 15 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-160M2-2、YE3-160L-4、YE3-180L-6、YE3-200L-8
| 9 | 18.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-160L-2、YE3-180M-4、YE3-200L1-6、YE3-225S-8
| 10 | 22 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-180M-2、YE3-180L-4、YE3-200L2-6、YE3-225M-8
| 11 | 30 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3200L1-2、YE3200L-4、YE3225M-6、YE3250M-8
| 12 | 37 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-200L2-2、YE3-225S-4、YE3-250M-6、YE3-280S-8
| 13 | 45 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-225M-2、YE3-225M-4、YE3-280S-6、YE3-280M-8、YE3-315S-10
| 14 | 50 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3250M-2
| 15 | 55 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-250M-2、YE3-250M-4、YE3-280M-6、YE3-315S-8、YE3-315M2-10
类别 | 序号 | 功率 （KW） | 更换定子绕组 （元） | 更换轴套件（元） | 更换端盖套件（元） | 更换机壳（元） | 修复轴套件（元） | 保养（元） | 轴流风机拆装 | - | - | - | 单台总价（元） | 对应低压电机常用型号
鼠笼电机 | 16 | 75 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-280S-2、YE3-280S-4、YE3-315S-6、YE3-315M1-8、YE3-315M3-10
| 17 | 90 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-280M-2、YE3-280M-4、YE3-315M1-6、YE3-315M2-8、YE3-280S—2
| 18 | 110 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-315S-2、YE3-315S-4、YE3-315M2-6、YE3-315M3-8
| 19 | 132 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-315M1-2、YE3-315M1-4、YE3-315M3-6
| 20 | 160 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-315M2-2、YE3-315M2-4、YE3-315L1-4、YE3-355M1-6
| 21 | 185 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-315L2-4
| 22 | 200 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-355M2-6、YE3-315L2-4
| 23 | 220 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-315M3-2、YE3-355M-4、YE3-355M1-4
| 24 | 250 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-355M2-4
| 25 | 280 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3-355L2-4
| 26 | 315 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YJS450L-8
| 27 | 355 | [6 empty] | - | - | - | - |  | AWL355-42
| 28 | 370 | [6 empty] | - | - | - | - |  | AWL355-22
| 29 | 400 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YJS-400L-4
| 30 | 500 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YE3JS-500L-4
类别 | 序号 | 功率 （KW） | 更换定子绕组 （元） | 更换轴套件（元） | 更换端盖套件（元） | 更换机壳（元） | 修复轴套件（元） | 保养（元） | 更换制动器（元） | - | - | - | 单台总价（元） | 型号
变频电机 | 1 | ≤2.2 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YTSP132S-6、YVP100L1-4
| 2 | 3 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YTSP132S-4 B35、YVP100L-2、YVP132M1-6
| 3 | 4 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YZLPWT112M-4TH、YVP112M-4、YZTP112M-4
| 4 | 5.5 | [7 empty] | - | - | - |  | 水冷电机YZLPWT132S-4、YZPSL132S-4、YZLPWT132S-4TH
| 5 | 5.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | 普通变频电机：YVP3-160M2-8
| 6 | 6.3 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YZP132M-4M
| 7 | 7.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YZP160M-6、YZTPWTEJM132M-4、JHM-132S2-2
| 8 | 11 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YVP160L-6、YZPF160L-6、YZP180L-8、YZP160L-6
| 9 | 15 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YVP160M-4、YZP200L-6、YZP200L-8
| 10 | 18.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YVP180M-4
| 11 | 22 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YVP180L-4、YZP225M-6
| 12 | 30 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YZP200L-4、YZPE225M-4、YZP225M-8
| 13 | 37 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YZP225M-6M、YZP280S1-6
类别 | 序号 | 功率 （KW） | 更换定子绕组 （元） | 更换轴套件（元） | 更换端盖套件（元） | 更换机壳（元） | 修复轴套件（元） | 保养（元） | 更换制动器（元） | - | - | - | 单台总价（元） | 型号
变频电机 | 14 | 45 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YVP-225M-4、YZP280S2-6、YTSP280M-8
| 15 | 50 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YZPB315S1-10M
| 16 | 55 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YZPBF280M-8、YZPF315S1-10、YZPB315S-10MT
| 17 | 63 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YZP315S-6
| 18 | 75 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YVF2-280S-2
| 19 | 90 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YZP315S1-6、Y2VP280M-4
| 20 | 132 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YVFE2-315M-4
| 21 | 160 | [6 empty] | - | - | - | - |  | Y2VP-355M-4
| 22 | 185 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YVP315L-4
| 23 | 200 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YVP315L2-4
| 24 | 210 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YBP2-355M1-2
| 25 | 250 | [6 empty] | - | - | - | - |  | Y2VP-355L-4、YPT355M2-4
| 26 | 280 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YVF2-355L1-4
类别 | 序号 | 功率 （KW） | 更换定子绕组 （元） | 更换轴套件（元） | 更换端盖套件（元） | 更换机壳（元） | 修复轴套件（元） | 保养（元） | - | - | - | - | 单台总价（元） | 型号
防爆电机 | 1 | ≤2.2 | [6 empty] | - | - | - | -
| 2 | 3 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YBDF311、Y2B-90L-6B5T
| 3 | 4 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YB300L-4、YB90-4 、YBDF-WF312-2100L2-4
| 4 | 5.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YBDF321-4P、YB2-112M-6、YB3-112M-6
| 5 | 7.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YB100L1-4、YBDFZ132M1-4
| 6 | 11 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YB2-132M-6
| 7 | 15 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YBDFM-4D2
| 8 | 18.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YB2-132M-4
| 9 | 22 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YBX3-160L-6
| 10 | 30 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YB3-180M-4
| 11 | 37 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YFB-180M-2V1、YB2-200L-6
| 12 | 45 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YBX3-200L1-2
| 13 | 55 | [6 empty] | - | - | - | - |  | LB3-200L2-2
| 14 | 75 | [6 empty] | - | - | - | -
| 15 | 110 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YB3-315S-2
| 16 | 132 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YB2P315M-2、YBP2-315M-2
| 17 | 160 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YB2PT315L1-2
| 18 | 185 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YBP2 355M1-6
类别 | 序号 | 功率（KW） | 更换定 子绕组(元) | 更换轴套件（元） | 更换端盖套件（元） | 修复轴套件（元） | 尼龙泵加价(元) | 保养（元） | - | - | - | - | 单台总价（元） | 型号
潜水泵 | 1 | ≤2.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | QX3-20、QDX6-35、WQX15-30、QR-2、WQ30-15、QR-2、WQ10-20、QR-2、QY15-26、QS15-26、QY15-25、WO15-20
| 2 | 3 | [6 empty] | - | - | - | - |  | WQ15-30、WQ40-15、QR-2、QS10-54-3、WQ-25-24
| 3 | 4 | [6 empty] | - | - | - | - |  | QR-2、WO15-30、GBY50-30
| 4 | 5.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | QR-2、QX25-50、WQ15-60、、WQ65-18、QS25-50
| 5 | 7.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | QR-2、150QW200-7
| 6 | 11 | [6 empty] | - | - | - | - |  | QR-2
| 7 | 15 | [6 empty] | - | - | - | - |  | QR-2
| 8 | 18.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | WQ40-35
| 9 | 22 | [6 empty] | - | - | - | - |  | 150WQ250-17、250WQ500-17
| 10 | 55 | [11 empty] | WQN100-70-55
| 11 | 110 | [6 empty] | - | - | - | - |  | 300GWQ525-38-1
类别 | 序号 | 功率（KW) | 更换定子绕组（元） | 更换轴套件（元） | 更换端盖套件（元） | 修复轴套件（元） | 保养（元） | - | - | - | - | - | 单台总价（元） | 型号
振动电机 | 1 | ≤1.1 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | TZD-11-3、BZO21-4、YBED-2、YZO-4、YZS-5-2、TZD31-4C、YZO-8-2、TZD-31-2、ZW-3.5、YZO-11-4
| 2 | 2*0.75 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | WLZD-2*8-4
| 3 | 1.5 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | YBED-2、YZO-8-2、TZD41-6C
| 4 | 1.8
| 5 | 2 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | YBED-2
| 6 | 2.2 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | YZO-8-6、TZD-51-6、YZU-50-4B
| 7 | 2.68 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | ZN70T
| 8 | 3 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | YBED-2、TZD-52-6C、TZD52-8C、MVE300/3
| 9 | 3.7 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | YBED-2
| 10 | 4 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | YBED-2
| 11 | 5.5 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | YBED-2
| 12 | 7.5 | [5 empty] | - | - | - | - | - |  | YBED-2
类别 | 序号 | 功率 （KW） | 更换定 子绕组 （元） | 更换轴套件（元） | 更换端盖套件（元） | 更换机壳（元） | 修复轴套件（元） | 保养（元） | - | - | - | - | 单台总价（元） | 型号
辊道电机 | 1 | ≤1.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | JG42-10、JG2 42-12、DSZYGCJO132-0.8-66、DSZYGCJA132-1.2-66-B7、ILA31B-8
| 2 | 1.7 | [6 empty] | - | - | - | - |  | JG2 51-12
| 3 | 1.8 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YGb112L2-4
| 4 | 2.2 | [6 empty] | - | - | - | - |  | DM112M6-SRD1/TE、DW112M6-SRD/TF、YGP132-6
| 5 | 2.4 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YGP132-6、YGa132M2-6、DSZATT301-104
| 6 | 2.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | JG42-12、JG252-12
| 7 | 3 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YGa160S2-8、M132SB6、DM132S6-SRD1/TF、Z68-M132SB6、DLR05-64-YGP132M2-4
| 8 | 4 | [6 empty] | - | - | - | - |  | JG42-16、JG2 62-16、M132MA6
| 9 | 4.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YGP160-6、YGBCJ-F-390-7
| 10 | 5.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YGP160S2-4、DLMYGPCJ250-5.5
| 11 | 6.2 | [6 empty] | - | - | - | - |  | JG2 72-16
| 12 | 6.3 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YGa200L-12
| 13 | 6.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | TG6.03.20B3-12
| 14 | 7.5 | [6 empty] | - | - | - | - |  | G160M-6、DLMYGPCJ250-7.5
| 15 | 11 | [6 empty] | - | - | - | - |  | G160L-6、M180L-6
| 16 | 15 | [6 empty] | - | - | - | - |  | G180L-6
类别 | 序号 | 功率 （KW） | 更换定 子绕组 （元） | 更换轴套件（元） | 更换端 盖套件（元） | 更换 机壳（元） | 修复轴套件（元） | 保养（元） | - | - | - | - | 单台总价（元） | 型号
双速电机 | 1 | 1/4 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YZDEJ160-4/11
| 2 | 15/24 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YD250-12/6
| 3 | 15/30 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YDT225M-8/6
| 4 | 18.5/30 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YD-225M-4/6
| 5 | 22/45 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YD250M-6/4
| 6 | 80/200 | [6 empty] | - | - | - | - |  | YDT-315L2-6/4
类别 | 序号 | 功率 （KW） | 更换定 子绕组 （元） | 更换轴套件（元） | 更换端盖套件（元） | 更换 机壳（元） | 更换制动装置（元） | 修复轴套件（元） | 保养（元） | - | - | - | 单台总价（元） | 对应低压电机常用型号
锥形电机 | 1 | ≤2.2 | [7 empty] | - | - | - |  | ZD1 12-4、ZDY21-4D、ZDY1 22-4、YEJ290L-4、YEJ112M-6
| 2 | 4 | [7 empty] | - | - | - |  | YEJ160M1-8
| 3 | 4.5 | [7 empty] | - | - | - |  | ZD1 32-4
| 4 | 5.5 | [7 empty] | - | - | - |  | YEJ132M-6
| 5 | 7.5 | [7 empty] | - | - | - |  | ZDI4D-4、ZD1 41-4、YEJ160M-6
| 6 | 11 | [7 empty] | - | - | - |  | ZD141-3
| 7 | 13 | [7 empty] | - | - | - |  | ZD151-4
| 8 | 18.5 | [7 empty] | - | - | - |  | ZD200-4
类别 | 序号 | 功率（KW） | 更换定 子绕组(元) | 更换轴套件（元） | 修复轴套件（元） | 保养（元） | - | - | - | - | - | - | 单台总价（元） | 型号
电动滚筒 | 1 | 3 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | TDY75
| 2 | 4 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | TDY75
| 3 | 5.5 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | TDY75
| 4 | 7.5 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | BYD506、BYD75、TDY75、DTY II
| 5 | 11 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | BYD638、BYD11
| 6 | 15 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | DYT75
类别 | 序号 | 功率KVA | 更换 绕组（元） | 更换电流转换开关（元） | 散热 风扇（元） | - | - | - | - | - | - | - | 单台总价（元） | 型号
电焊机 | 1 | 11.5 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | BX1-400
| 2 | 19 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | BX1-250
| 3 | 21 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | BX1-500-3
| 4 | 24 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | BX1-500-2
| 5 | 27 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | BX1-500-2
| 6 | 38 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | BX1-500
| 7 | 50 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | BX1-500
| 8 | 55 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | BX1-500、50KVA
类别 | 序号 | 功率KVA | 更换绕组（元） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 单台总价（元） | 型号
控制变压器 | 1 | 5.6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | BX1-200-2
| 2 | 13 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | BX1-200
| 3 | 15 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | BX6-260A、BX3-500
| 4 | 50 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ZSG-50KVA
| 5 | 55 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | ZSG-55KVA
| 6 | 60 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | LCYDJDO-L-0.4-60KW/3
| 7 | 120 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | SG-120KVA
类别 | 序号 | 容量KVA | 不开盖处理漏油（元） | 开盖处理漏油（元） | 更换高压绝缘子 （元/个） | 更换低压绝缘子 （元/个） | - | - | - | - | - | - | 单台总价（元） | 型号
动力变压器 | 1 | 630 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | S9-630/10
| 2 | 800 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | S9-800/10
| 3 | 1000 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | S9-1000/10
| 4 | 1250 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | S9－1250/10、S11-1250/10
| 5 | 1600 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | S9-1600/10
| 6 | 2000 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | S9-2000/1、S9-M-2000/10
| 7 | 5500 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | ZS-5500/10
| 8 | 6300 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | ZS9-6300/10
| 9 | 8500 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  | ZS-8500/10
类别 | 序号 | 配套电机功率KVA | 更换绕组（元） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 单台总价（元） | 型号
频敏变阻器 | 1 | 22 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | BP8Y-812/6308、BP8Y-812/5012、BP1-410/4020
Note on G131: 王玉辉: 更换叶轮