## A标
附件3：
投 标 检 定 （校 验）器 具 名 称 、 数 量及 价 目 表
招标编号：长招办 2024-009 |  |  |  |  | A标段（公司各单位可燃气体检测报警仪）
序 号 | 仪器名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 量程 | 报警值 | 使用单位 | 气体 类别 | 检定 周期 | 检定/校准 截止期
1 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARKM-0769 | 0-100%LEL | 25%LEl | 炼钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2024.4.7
2 | H2S四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARKM-0769 | 0-100PPM | 10PPM | 炼钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2024.4.7
3 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPC-1532 | 0-100%LEL | 25%LEl | 炼钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2024.4.7
4 | H2S四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPC-1532 | 0-100PPM | 10PPM | 炼钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2024.4.7
5 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPC-1038 | 0-100%LEL | 25%LEl | 炼钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2024.4.7
6 | H2S四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPC-1038 | 0-100PPM | 10PPM | 炼钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2024.4.7
7 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPC-1135 | 0-100%LEL | 25%LEl | 炼钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2024.4.7
8 | H2S四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPC-1135 | 0-100PPM | 10PPM | 炼钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2024.4.7
9 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPC-1139 | 0-100%LEL | 25%LEl | 炼钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2024.4.7
10 | H2S四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPC-1139 | 0-100PPM | 10PPM | 炼钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2024.4.7
11 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E210706 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
12 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E210707 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
13 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E210708 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
14 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E210709 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
15 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E210710 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
16 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E210711 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
17 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E210712 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
18 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E211653 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
19 | 便捷式燃气报警器 | HL-200-EX | 北京新华劳科贸有限公司 | CX18188003 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
20 | 便捷式燃气报警器 | HL-200-EX | 北京新华劳科贸有限公司 | C421214010 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
21 | 便捷式燃气报警器 | HL-200-EX | 北京新华劳科贸有限公司 | C421214011 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
22 | 便捷式燃气报警器 | HL-200-EX | 北京新华劳科贸有限公司 | C421214014 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
23 | 便捷式燃气报警器 | HL-200-EX | 北京新华劳科贸有限公司 | C421214015 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
24 | 便捷式燃气报警器 | HL-200-EX | 北京新华劳科贸有限公司 | C421214017 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
25 | 便捷式燃气报警器 | HL-200-EX | 北京新华劳科贸有限公司 | C421214018 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
26 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701570 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
27 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701571 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
28 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701572 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
29 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701573 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
30 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701574 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
31 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701575 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
32 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701576 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
33 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701577 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
34 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701578 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
35 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701579 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
36 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701570 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
37 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701571 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
38 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701572 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
39 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701573 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
40 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701574 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
41 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701575 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
42 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701576 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
43 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701577 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
44 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701578 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
45 | 固定式燃气报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E701579 | 0-100%LEL | 25%LEL | 炼钢厂 | 丙烷气 | 1年 | 2024.4.7
46 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E513043 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.5
47 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E513052 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.5
48 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E510906 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.5
49 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E410537 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.5
50 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E513045 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.5
51 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E523048 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.5
52 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E520909 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.5
53 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | V42124158 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.5
54 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | V42124157 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.5
55 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | v421214159 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.5
56 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | v421214160 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.5
57 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | v421214161 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.5
58 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | v421214162 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.5
59 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | v421214163 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.5
60 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | v421214164 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.5
61 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | v421214165 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.5
62 | 固定式H2S气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E411929 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.5
63 | 固定式H2S气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E411923 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.5
64 | 固定式H2S气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E610516 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.5
65 | 固定式H2S气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E513037 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.5
66 | 固定式H2S气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E513038 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.5
67 | 便携式H2S气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | Z917178295 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.5
68 | 便携式H2S气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | Z917178294 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.5
69 | 便携式H2S气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | Z917178296 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.5
70 | 便携式H2S气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | Z917178297 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.5
71 | 便携式H2S气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | Z917178298 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.5
72 | 便携式H2S气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | Z917178299 | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.5
73 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E510982 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
74 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E520562 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
75 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E520561 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
76 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E510983 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
77 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E510978 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
78 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E411932 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
79 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E520559 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
80 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E510979 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
81 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521191 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
82 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E510988 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
83 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E510987 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
84 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E520563 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
85 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E510984 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
86 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E520560 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
87 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E510989 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
88 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E510981 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
89 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E510980 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
90 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521176 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
91 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521177 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
92 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521178 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
93 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521179 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
94 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521180 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
95 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521181 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
96 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521182 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
97 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521183 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
98 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521184 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
99 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521185 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
100 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521186 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
101 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521187 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
102 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521188 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
103 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521189 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
104 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521190 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
105 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521191 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
106 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521192 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
107 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521193 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
108 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521194 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
109 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521195 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
110 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521196 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
111 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521197 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
112 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521198 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
113 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521199 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
114 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521200 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
115 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521201 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
116 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521202 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
117 | 便携式C6H6气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | 201118356 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
118 | 便携式C6H6气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | 201118348 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
119 | 便携式C6H6气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | 201118355 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
120 | 便携式C6H6气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | 201118360 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
121 | 便携式C6H6气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | 201118365 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
122 | 便携式C6H6气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | 201118366 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 2024.4.5
123 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京中电华劳科技有限公司 | STCH7E610154 | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2024.8.4
124 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E610545 | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2024.4.5
125 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E610691 | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2024.4.5
126 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京中电华劳科技有限公司 | 7E610630 | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2024.4.5
127 | 固定式H2气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | SFJD084 | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2024.4.30
128 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京中电华劳科技有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2024.4.30
129 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京中电华劳科技有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2024.4.30
130 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京中电华劳科技有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2024.4.30
131 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京中电华劳科技有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2024.4.30
132 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京中电华劳科技有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2024.4.30
133 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京中电华劳科技有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2024.4.30
134 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京中电华劳科技有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2024.4.30
135 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京中电华劳科技有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2024.4.30
136 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京中电华劳科技有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2024.4.30
137 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100 | 北京中电华劳科技有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 2024.4.30
138 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1133 | 0-100%LEL | 0.044 | 焦化厂 | CH4 | 1年 | 2024.4.30
139 | H2S四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1133 | 0-100PPM | 10mg/m3 | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.30
140 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-0980 | 0-100%LEL | 0.044 | 焦化厂 | CH4 | 1年 | 2024.4.30
141 | H2S四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-0980 | 0-100PPM | 10mg/m3 | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.30
142 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1051 | 0-100%LEL | 0.044 | 焦化厂 | CH4 | 1年 | 2024.4.30
143 | H2S四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1051 | 0-100PPM | 10mg/m3 | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.30
144 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1115 | 0-100%LEL | 0.044 | 焦化厂 | CH4 | 1年 | 2024.4.30
145 | H2S四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1115 | 0-100PPM | 10mg/m3 | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.30
146 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1132 | 0-100%LEL | 0.044 | 焦化厂 | CH4 | 1年 | 2024.4.30
147 | H2S四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1132 | 0-100PPM | 10mg/m3 | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.30
148 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1555 | 0-100%LEL | 0.044 | 焦化厂 | CH4 | 1年 | 2024.4.30
149 | H2S四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1555 | 0-100PPM | 10mg/m3 | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.30
150 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-0555 | 0-100%LEL | 0.044 | 焦化厂 | CH4 | 1年 | 2024.4.30
151 | H2S四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-0555 | 0-100PPM | 10mg/m3 | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.30
152 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-0582 | 0-100%LEL | 0.044 | 焦化厂 | CH4 | 1年 | 2024.4.30
153 | H2S四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-0582 | 0-100PPM | 10mg/m3 | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.30
154 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1538 | 0-100%LEL | 0.044 | 焦化厂 | CH4 | 1年 | 2024.4.30
155 | H2S四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1538 | 0-100PPM | 10mg/m3 | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.30
156 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 |  | 0-100%LEL | 0.044 | 焦化厂 | CH4 | 1年 | 2024.4.30
157 | H2S四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 |  | 0-100PPM | 10mg/m3 | 焦化厂 | H2S | 1年 | 2024.4.30
158 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E510907 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.11.20
159 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E520875 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.11.20
160 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E513042 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.11.20
161 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E513051 | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 2024.11.20
162 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 |  | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 新增
163 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 |  | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 新增
164 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 |  | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 新增
165 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 |  | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 新增
166 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 |  | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 新增
167 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 |  | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 新增
168 | 固定式H2S气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 |  | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 新增
169 | 固定式H2S气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 |  | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 新增
170 | 固定式H2S气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 |  | 0-100 | 7PPM | 焦化厂 | H2S | 1年 | 新增
171 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521189 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 新增
172 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E521182 | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 新增
173 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 |  | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 新增
174 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 |  | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 新增
175 | 固定式C6H6气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 |  | 0-100 | 2PPM | 焦化厂 | C6H6 | 1年 | 新增
176 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 新增
177 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 新增
178 | 固定式H2气体检测报警器 | ZDH-2100GS | 北京中电华劳科技有限公司 |  | 0-100 | 4.4% | 焦化厂 | H2 | 1年 | 新增
179 | 便携式四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 |  | 0-100 | H2S：10mg/m3 可燃气体：4.4% | 焦化厂 | H2S | 1年 | 新增
180 | 便携式四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 |  | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 新增
181 | 便携式四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 |  | 0-100 | H2S：10mg/m3 可燃气体：4.4% | 焦化厂 | H2S | 1年 | 新增
182 | 便携式四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 |  | 0-2000 | 42PPM | 焦化厂 | NH3 | 1年 | 新增
183 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | V12221Z046 | 0-2000 | 低报26 高报52 | 动力厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.12
184 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | V122221601 | 0-2000 | 低报26 高报52 | 动力厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.12
185 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | V12221z048 | 0-2000 | 低报26 高报52 | 动力厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.12
186 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | V820205072 | 0-2000 | 低报26 高报52 | 动力厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.12
187 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E411082 | 0-2000 | 低报26 高报52 | 动力厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.12
188 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E411762 | 0-2000 | 低报25 高报50 | 动力厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.12
189 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E411763 | 0-2000 | 低报25 高报50 | 动力厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.12
190 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E411765 | 0-2000 | 低报25 高报50 | 动力厂 | NH3 | 1年 | 2024.4.12
191 | 便携式H2S气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | Z518185254 | 0-20umol/mol | 低报5 高报10 | 动力厂 | H2S | 1年 | 2024.4.12
192 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1001 | 0-100%LEL | 低报10% 高报20% | 动力厂 | CH4 | 1年 | 2024.4.12
193 | H2S四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1001 | 0-100PPM | 低报5 高报10 | 动力厂 | H2S | 1年 | 2024.4.12
194 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1136 | 0-100%LEL | 低报10% 高报20% | 动力厂 | CH4 | 1年 | 2024.4.12
195 | H2S四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1136 | 0-100PPM | 低报5 高报10 | 动力厂 | H2S | 1年 | 2024.4.12
196 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1114 | 0-100%LEL | 低报10% 高报20% | 动力厂 | CH4 | 1年 | 2024.4.12
197 | H2S四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1114 | 0-100PPM | 低报5 高报10 | 动力厂 | H2S | 1年 | 2024.4.12
198 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1120 | 0-100%LEL | 低报10% 高报20% | 动力厂 | CH4 | 1年 | 2024.4.12
199 | H2S四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1120 | 0-100PPM | 低报5 高报10 | 动力厂 | H2S | 1年 | 2024.4.12
200 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1548 | 0-100%LEL | 低报10% 高报20% | 动力厂 | CH4 | 1年 | 2024.4.12
201 | H2S四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | ARPC-1548 | 0-100PPM | 低报5 高报10 | 动力厂 | H2S | 1年 | 2024.4.12
202 | CH4四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | BO7Y112413 | 0-100%LEL | 低报10% 高报20% | 动力厂 | CH4 | 1年 | 2024.4.12
203 | H2S四合一气体检测仪 | X-am 2500 | 德尔格安全设备(中国)有限公司 | BO7Y112413 | 0-100PPM | 低报5 高报10 | 动力厂 | H2S | 1年 | 2024.4.12
204 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARNC-1847 | 0-100%LEL | 25%LEL | 轧钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2024.4.7
205 | H2S四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARNC-1847 | 0-100PPM | 10PPM | 轧钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2024.4.7
206 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARKM-1272 | 0-100%LEL | 25%LEL | 轧钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2024.4.7
207 | H2S四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARKM-1272 | 0-100PPM | 10PPM | 轧钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2024.4.7
208 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPA-0196 | 0-100%LEL | 25%LEL | 轧钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2024.4.7
209 | H2S四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPA-0196 | 0-100PPM | 10PPM | 轧钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2024.4.7
210 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARMH-1186 | 0-100%LEL | 25%LEL | 轧钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2024.4.7
211 | H2S四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARMH-1186 | 0-100PPM | 10PPM | 轧钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2024.4.7
212 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARMH-1840 | 0-100%LEL | 25%LEL | 轧钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2024.4.7
213 | H2S四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARMH-1840 | 0-100PPM | 10PPM | 轧钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2024.4.7
214 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPA-0270 | 0-100%LEL | 25%LEL | 轧钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2024.4.7
215 | H2S四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPA-0270 | 0-100PPM | 10PPM | 轧钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2024.4.7
216 | CH4四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPB-0452 | 0-100%LEL | 25%LEL | 轧钢厂 | 甲烷 | 1年 | 2024.4.7
217 | H2S四合一气体检测仪 | X-AM2500 | 德尔格安全设备（中国）有限公司 | ARPB-0452 | 0-100PPM | 10PPM | 轧钢厂 | 硫化氢 | 1年 | 2024.4.7
218 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E611736 | 0-100%LEL | 25%LEL | 轧钢厂 | 乙炔气 | 1年 | 2024.4.7
219 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E612298 | 0-100%LEL | 25%LEL | 轧钢厂 | 乙炔气 | 1年 | 2024.4.7
220 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E611299 | 0-100%LEL | 25%LEL | 轧钢厂 | 乙炔气 | 1年 | 2024.4.7
221 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E611297 | 0-100%LEL | 25%LEL | 轧钢厂 | 乙炔气 | 1年 | 2024.4.7
222 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E611132 | 0-100%LEL | 25%LEL | 轧钢厂 | 乙炔气 | 1年 | 2024.4.7
223 | 固定式燃气报警器 | SY-2102 | 北京新华劳科贸有限公司 | 7E322010 | 0-100%LEL | 25ppm | 炼铁厂 | 丙烷 | 1年 | 2024.4.5
224 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | STCH7E613776 | 0-200mol | 25ppm | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2024.4.5
225 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | STCH7E613777 | 0-200mol | 25ppm | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2024.4.5
226 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | STCH7E613779 | 0-200mol | 25ppm | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2024.4.5
227 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | STCH7E613780 | 0-200mol | 25ppm | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2024.4.5
228 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | STCH7E613781 | 0-200mol | 25ppm | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2024.4.5
229 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | STCH7E613775 | 0-200mol | 25ppm | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2024.4.5
230 | 固定式NH3气体检测报警器 | SY-2100 | 北京新华劳科贸有限公司 | STCH7E613778 | 0-200mol | 25ppm | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2024.4.5
231 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | V123231056 | 0-200mol | 25ppm | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2024.4.5
232 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | V123231057 | 0-200mol | 25ppm | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2024.4.5
233 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | VY2222X001 | 0-100mol | 25ppm | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2024.4.5
234 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | VY2222X002 | 0-100mol | 25ppm | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2024.4.5
235 | 便携式NH3气体检测报警器 | SY-300 | 北京新华劳科贸有限公司 | Z119185603 | 0-200mol | 25ppm | 炼铁厂 | 氨气 | 1年 | 2024.4.5
备注：共计235台。

## B标
附件3：
投 标 检 定 （校 验）器 具 名 称 、 数 量及 价 目 表
招标编号：长招办 2024-009 |  |  |  | B标段（公司各单位气体激光报警分析仪）
序号 | 气体名称 | 型号 | 生产厂家 | 编号 | 量程 | 使用单位 | 检定 周期 | 截止日期
1 | O2激光分析仪 | LGA-4100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | AA111220026 | 0～5% | 炼钢厂 | 4个月 | 2024-04-28
2 | O2激光分析仪 | LGA-4100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | AA111220028 | 0～5% | 炼钢厂 | 4个月 | 2024-04-28
3 | O2激光分析仪 | LGA-4100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | AA111220027 | 0～5% | 炼钢厂 | 4个月 | 2024-04-28
4 | O2激光分析仪 | LGA-4100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | AA111220029 | 0～5% | 炼钢厂 | 4个月 | 2024-04-28
5 | CO激光分析仪 | LGA-4100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | AA121590083 | 0～100% | 炼钢厂 | 4个月 | 2024-04-28
6 | CO激光分析仪 | LGA-4100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | AA121590084 | 0～100% | 炼钢厂 | 4个月 | 2024-04-28
7 | CO激光分析仪 | LGA-4100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | AA121590082 | 0～100% | 炼钢厂 | 4个月 | 2024-04-28
8 | CO激光分析仪 | LGA-4100 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | AA121590085 | 0～100% | 炼钢厂 | 4个月 | 2024-04-28
9 | 含氧分析（O2） | JGJC-E210 | 武汉市安科睿特科技有限公司 | 2655890 | 0-10% | 焦化厂 | 4个月 | 2024-04-26
10 | 激光分析仪（CO O2） | RTLG-210B | 武汉市安科睿特科技有限公司 | L10501 | CO：0-20% O2：0-5% | 焦化厂 | 4个月 | 2024-04-26
11 | 含氧分析（O2） | JGJC-E210 | 武汉市安科睿特科技有限公司 | L10503 | 0-10% | 焦化厂 | 4个月 | 2024-04-26
12 | 氢气分析仪（H2） | CDQ1000 | 武汉市安科睿特科技有限公司 | L10502 | 0-10% | 焦化厂 | 4个月 | 2024-04-26
13 | 氧含量分析仪 | LGA-4100 | 杭州聚光 | AA111480211 | 0-2% | 动力厂 | 6个月 | 2024-04-25
14 | 氧含量分析仪 | LGA-4100 | 杭州聚光 | AA111350156 | 0-2% | 动力厂 | 6个月 | 2024-04-25
15 | 氧含量分析仪 | LGA-4100 | 杭州聚光 | A41010709 | 0-2% | 动力厂 | 6个月 | 2024-04-25
16 | 氧含量分析仪 | ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A | 日本横河 | 91W128478 | 0 - 21% | 动力厂 | 12个月 | 2024-05-10
17 | 氧含量分析仪 | ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A | 日本横河 | 91F684852 | 0 - 21% | 动力厂 | 12个月 | 2024-05-10
18 | 氧含量分析仪 | ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A | 日本横河 | 91F684851 | 0 - 21% | 动力厂 | 12个月 | 2024-05-10
19 | 氧含量分析仪 | ZR22G-070-S-E-C-T-M-C-A | 日本横河 | 91W128477 | 0 - 21% | 动力厂 | 12个月 | 2024-05-10
20 | 氧含量分析仪 | ZKMAB222-2CY1Y-YRY | 日本富士 | N7J1113 | 0 - 21% | 动力厂 | 12个月 | 2024-05-10
21 | 氧含量分析仪 | ZKMAB222-2CY1Y-YRY | 日本富士 | N7J1111 | 0 - 21% | 动力厂 | 12个月 | 2024-05-10
备注：4个月周期12台，每年3次，小计36台次：6个月周期3台，每年2次，小计6台次；12个月周期6台，每年1次，小计6台次；共计48台次。

## C标
附件3：
投 标 检 定 （校 验）器 具 名 称 、 数 量及 价 目 表
招标编号：长招办2024-009 |  |  |  |  | C标段（公司各单位计量器具外委明细）
序号 | 测量设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 测量范围 | 制造厂名 | 使用单位 | 周检 间隔 | 检定/校 准截止期 | 检定/校 准单位 | 备注
1 | 智能数字压力校验仪 | CST2003 | 301002000035 | (0-10) kpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-03-01 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
2 | 智能数字压力校验仪 | CST2003 | 302502000037 | (0-25) kpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-03-01 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
3 | 智能数字压力校验仪 | CST2003 | 310002000047 | (0-100) kpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-03-01 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
4 | 智能数字压力校验仪 | SPMK710 | S13710096 | (0-1.6）Mpa | 北京斯贝克科技责任有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-03-01 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
5 | 智能数字压力校验仪 | SPMK710 | S13710097 | (0-2.5）Mpa | 北京斯贝克科技责任有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-03-01 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
6 | 智能数字压力校验仪 | SPMK710 | S13710098 | (0-6）Mpa | 北京斯贝克科技责任有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-03-01 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
7 | 智能数字压力校验仪 | CST2003 | 304003010057 | (0-40) Mpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-03-01 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
8 | 智能数字压力校验仪 | Const273 | 27318020021 | (0-1.0）Mpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-03-01 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
9 | 智能数字压力校验仪 | Const273 | 27318040043 | (0-25）Mpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-03-01 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
10 | 智能数字压力校验仪 | Const273 | 27318020023 | (0-1.6）Mpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-03-01 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
11 | 智能数字压力校验仪 | Const273 | 27317350003 | (0-10）Mpa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-03-01 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
12 | 智能数字压力校验仪 | Const273 | 27318130024 | (-100-100)kPa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-03-01 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
13 | 智能数字压力校验仪 | Const273 | 27318090015 | (-100-100)kPa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-04-17 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
14 | 智能数字压力校验仪 | Const273 | 273180A0010 | (-5-5）kPa | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-04-17 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
15 | 多通道温度 信号扫描装置 | ConST685-01 | 6851020050031 | （-30～105）℃ | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-04-19 | 北京计量院
16 | 智能多通道 精密测温仪 | ConST685-S | 685021010006 | (-100～100)Mv (-1～1)V (-10～10)V (-50～50)V | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-04-19 | 北京计量院
17 | 检流计 | AC15/2 | 20170815 |  | 上海澄洋仪器仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-05-23 | 山西省检验 检测中心
18 | 标准铂铑10-铂热电偶 | S | S20-6456 | （419.527～1084.62）℃ | 昆明大方自动控制科技有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-05-29 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
19 | 电子秒表 | PC894 | JK002 | （0～900）s | 深圳市惠波工贸有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-05-29 | 山西省检验 检测中心
20 | 标准铂铑10-铂热电偶 | S | S20-1-3506 | （419.527～1084.62）℃ | 昆明大方自动控制科技有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-05-30 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
21 | 杠杆千分表 | (0-0.2)mm | 35568 | (0-0.2)mm | 哈尔滨 量具刃具厂 | 计控室 | 一年 | 2024-05-31 | 山西省检验 检测中心
22 | 温湿度表 | JWS-A1 | JKS-01 | (-10～40)℃ (10～90)%RH | 北京鑫兴海达自控仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-06-01 | 山西省检验 检测中心
23 | 温湿度表 | JWS-A1 | JKS-02 | (-10～40)℃ (10～90)%RH | 北京亚光仪器有限责任公司 | 计控室 | 一年 | 2024-06-01 | 山西省检验 检测中心
24 | 温湿度表 | JWS-A1 | JKS-03 | (-10～40)℃ (10～90)%RH | 北京鑫兴海达自控仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-06-01 | 山西省检验 检测中心
25 | 温湿度表 | JWS-A1 | JKS-04 | (-10～40)℃ (10～90)%RH | 北京亚光仪器有限责任公司 | 计控室 | 一年 | 2024-06-01 | 山西省检验 检测中心
26 | 温湿度表 | JWS-A1 | JKS-05 | (-10～40)℃ (10～90)%RH | 北京鑫兴海达自控仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-06-01 | 山西省检验 检测中心
27 | 温湿度表 | JWS-A1 | JKS-06 | (-10～40)℃ (10～90)%RH | 北京鑫兴海达自控仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-06-01 | 山西省检验 检测中心
28 | 温湿度表 | JWS-A1 | JKS-06 | (-10～40)℃ (10～90)%RH | 北京亚光仪器有限责任公司 | 计控室 | 一年 | 2024-06-01 | 山西省检验 检测中心
29 | 数显量仪测力计 | SLC | 3213 | (1～15)N | 福建省泉州市计量实验工厂 | 计控室 | 一年 | 2024-06-08 | 山西省检验 检测中心
30 | 大砝码 | 1t | 1 | 1t |  | 计控室 | 一年 | 2024-06-25 | 山西省检验检测中心
31 | 大砝码 | 1t | 2 | 1t |  | 计控室 | 一年 | 2024-06-25 | 山西省检验检测中心
32 | 平面平晶 | 60mm | 6-41 | 60mm | 保定 | 计控室 | 一年 | 2024-07-04 | 山西省检验检测中心
33 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 7081 | （60～600）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-07-05 | 山西省检验 检测中心
34 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 7082 | （60～600）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-07-05 | 山西省检验 检测中心
35 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 7083 | （60～600）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-07-05 | 山西省检验 检测中心
36 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 7084 | （60～600）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-07-05 | 山西省检验 检测中心
37 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 7085 | （60～600）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-07-05 | 山西省检验 检测中心
38 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 7086 | （60～600）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-07-05 | 山西省检验 检测中心
39 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 7087 | （60～600）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-07-05 | 山西省检验 检测中心
40 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 7088 | （60～600）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-07-05 | 山西省检验 检测中心
41 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 7901 | （0～1000）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-07-05 | 山西省检验 检测中心
42 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 7902 | （0～1000）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-07-05 | 山西省检验 检测中心
43 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 7903 | （0～1000）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-07-05 | 山西省检验 检测中心
44 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 7904 | （0～1000）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-07-05 | 山西省检验 检测中心
45 | 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | 7905 | （0～1000）ml/min | 常州双环热工仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-07-05 | 山西省检验 检测中心
46 | 热电偶检定炉 | ConST4001-3A | 20210113012 | (300～1200)℃ | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-08-09 | 山西省检验 检测中心
47 | 精密恒温水槽 | ConST681-S | CF1110600206 | （-30～105）℃ | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-08-09 | 山西省检验 检测中心
48 | 精密恒温油槽 | ConST682-S | CF1110700150 | (60～300) ℃ | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-08-09 | 山西省检验 检测中心
49 | 三相电能表检定装置 | CL3000F-6 | 08818 | (0.01～100)A (0～380)V | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-08-20 | 山西省检验 检测中心
50 | 平板 | 300x500 | 2Gb1 | 300x500 | 河北 | 计控室 | 一年 | 2024-10-19 | 山西省检验检测中心
51 | 三相多功能标准表 | CL3115 | 20232829 | 3×(0.1～100)A 3×(57.7～380)V | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-08-27 | 山西省检验 检测中心
52 | 精密时基源 | CL191B | 20235074 | (1～500)kHz | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-09-07 | 山西省检验 检测中心
53 | 砝码 | (10~20)Kg | 811 | (10～20)Kg | 沈阳 | 计控室 | 一年 | 2024-09-18 | 长治市检验检测中心 | 最高标准器
54 | 砝码 | (1~10)Kg | 527 | (1～10)Kg | 沈阳 | 计控室 | 一年 | 2024-09-18 | 长治市检验检测中心 | 最高标准器
55 | 砝码 | (1~5)Kg | 823 | (1～5)Kg | 沈阳 | 计控室 | 一年 | 2024-09-18 | 长治市检验检测中心 | 最高标准器
56 | 量块 | (5.12~100)mm | 86-4069 | (5.12～100)mm | 哈量 | 计控室 | 一年 | 2024-09-19 | 长治市检验检测中心 | 最高标准器
57 | 量块 | (10~291.8)mm | 28383 | (10～291.8)mm | 成都 | 计控室 | 一年 | 2024-09-19 | 长治市检验检测中心 | 最高标准器
58 | 量块 | (125~500)mm(8块) | 811747 | (125～500)mm(8块) | 成都 | 计控室 | 一年 | 2024-09-19 | 长治市检验 检测中心 | 最高标准器
59 | 宽座角尺 | (160x100)mm | 31550 | (160x100)mm | 北量 | 计控室 | 一年 | 2024-09-19 | 长治市检验检测中心
60 | 表面粗糙度样板 | Ra 0.025~6.3 | 994304 | 0.025～6.3 | 山东 | 计控室 | 一年 | 2024-09-19 | 长治市检验检测中心
61 | 程控绝缘耐压测试仪 | MS2675PN-IA | 17108 | (0～5)kV | 南京民盛电子仪器有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-09-24 | 山西省检验 检测中心
62 | 环规 | 50mm | 499924 | 50mm |  | 计控室 | 一年 | 2024-10-19 | 山西省检验检测中心
63 | 标准干涉滤光片 | GBW1300110 | G4# | 443.8nm | 国家标准物质研究所 | 计控室 | 一年 | 2024-10-19 | 山西省检验检测中心
64 | 标准干涉滤光片 | GBW1300110 | G5# | 530.6nm | 国家标准物质研究所 | 计控室 | 一年 | 2024-10-19 | 山西省检验检测中心
65 | 标准干涉滤光片 | GBW1300110 | G6# | 641.4nm | 国家标准物质研究所 | 计控室 | 一年 | 2024-10-19 | 山西省检验检测中心
66 | 中性滤光片 | GBW1300113 | Z-10 | 0.1 | 国家标准物质研究所 | 计控室 | 一年 | 2024-10-19 | 山西省检验检测中心
67 | 中性滤光片 | GBW1300113 | Z-20 | 0.2 | 国家标准物质研究所 | 计控室 | 一年 | 2024-10-19 | 山西省检验检测中心
68 | 中性滤光片 | GBW1300113 | Z-30 | 0.3 | 国家标准物质研究所 | 计控室 | 一年 | 2024-10-19 | 山西省检验检测中心
69 | 杂散光滤光片 | GBW1300114 | S-36 | 360nm | 国家标准物质研究所 | 计控室 | 一年 | 2024-10-19 | 山西省检验检测中心
70 | 杂散光滤光片 | GBW1300114 | S-42 | 420nm | 国家标准物质研究所 | 计控室 | 一年 | 2024-10-19 | 山西省检验检测中心
71 | 绝缘电阻表 | ZC-7 | 5081712 | 500v～500MΩ | 北京远东仪表有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-10-19 | 山西省检验 检测中心
72 | 数字多用表 | 34401A | US36087408 | (0～100)mv (0～1000)v (0～1)MΩ (0～100)mA （0～2）A | 惠普 | 计控室 | 一年 | 2024-10-23 | 山西省检验 检测中心
73 | 特稳便携式校验仪 | JY820 | 820B1082 | (0～5)V (0～80)mv (0～20)mA (0～500)Ω (0～500)mA | 余姚劲仪仪表厂 | 计控室 | 一年 | 2024-10-23 | 山西省检验 检测中心
74 | 刀口尺 | (0~75)mm | 389 | (0～75)mm | 北量 | 计控室 | 一年 | 2024-10-24 | 山西省检验 检测中心
75 | 刀口尺 | (0~300)mm | 80485 | (0～300)mm | 北量 | 计控室 | 一年 | 2024-10-24 | 山西省检验 检测中心
76 | 千分表示值检定器 | C5型 (0~2)mm | 90395 | (0～2)mm | 国家标准计量仪器厂 | 计控室 | 一年 | 2024-10-24 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
77 | 百分表检定器 | (0~25)mm | 1085 | (0～25)mm | 广西 | 计控室 | 一年 | 2024-10-24 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
78 | 砝码 | 500g～1mg | L133 | 500g～1mg | 蓬莱市 水玲砝码厂 | 计控室 | 一年 | 2024-10-26 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
79 | 平行平晶 | ø(15.62-16.00)mm | 8516 | ø(15.62-16.00)mm | 北京光学 仪器厂 | 计控室 | 一年 | 2024-10-29 | 山西省检验 检测中心
80 | 平行平晶 | ø(40.62-41.00)mm | 8517 | ø(40.62-41.00)mm | 北京光学 仪器厂 | 计控室 | 一年 | 2024-10-29 | 山西省检验 检测中心
81 | 平行平晶 | ø(65.62-66.00) | 8518 | ø(65.62-66.00) | 北京光学 仪器厂 | 计控室 | 一年 | 2024-10-29 | 山西省检验 检测中心
82 | 平行平晶 | ø(90.62-91.00)mm | 8519 | ø(90.62-91.00)mm | 北京光学 仪器厂 | 计控室 | 一年 | 2024-10-29 | 山西省检验 检测中心
83 | 角度块 | 15°10′~145°50′ | JDk01 | 15°10′～145°50′ | 清华 | 计控室 | 一年 | 2024-10-29 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
84 | 塞尺 | (0.02~0.5)mm | 317 | (0.02～0.5)mm | 上海 | 计控室 | 一年 | 2024-10-30 | 山西省检验 检测中心
85 | 工具显微镜 | JGX-2 | 680128 | 280mm 360º | 新天光学 仪器厂 | 计控室 | 一年 | 2024-11-15 | 山西省检验 检测中心
86 | 测长仪 | JDS | 830037 | (0～500)mm | 新天 | 计控室 | 一年 | 2024-11-15 | 山西省检验 检测中心
87 | 直流电桥 | QJ36 | 564 | (0～105)Ω | 上海 | 计控室 | 一年 | 2024-12-25 | 山西省检验 检测中心 | 最高标准器
88 | 手持超声波流量计 | HDLCSL-5A-S | 81962376 | DN100-700 | 武汉华德林科 技有限公司 | 计控室 | 一年 | 2024-06-05 | 第三方检测机构
89 | 超声波流量计 | PUTF202 | 20712400 |  | 上海熊猫机械（集团）公司 | 计控室 | 一年 | 2024-06-05 | 第三方检测机构
90 | 红外温度计 | CIT--JH | SP16021 | 700℃-1600℃ | 北京三博中自科技有限公司 | 焦化厂 | 1年 | 2024-07-07 | 第三方检测机构
91 | 红外温度计 | CIT--JH | SP16024 | 700℃-1600℃ | 北京三博中自科技有限公司 | 焦化厂 | 1年 | 2024-07-07 | 第三方检测机构
92 | 红外温度计 | CIT--JH | SP16001 | 700℃-1600℃ | 北京三博中自科技有限公司 | 焦化厂 | 1年 | 2024-05-17 | 第三方检测机构
93 | 红外温度计 | CIT--JH | SP18031 | 700℃-1600℃ | 北京三博中自科技有限公司 | 焦化厂 | 1年 | 2024-07-07 | 第三方检测机构
94 | 红外温度计 | CIT--JH | SP18040 | 700℃-1600℃ | 北京三博中自科技有限公司 | 焦化厂 | 1年 | 2024-05-17 | 第三方检测机构
95 | 红外温度计 | CIT--JH | SP18029 | 700℃-1600℃ | 北京三博中自科技有限公司 | 焦化厂 | 1年 | 2024-05-17 | 第三方检测机构
96 | 红外温度计 | CIT--JH | SP16006 | 700℃-1600℃ | 北京三博中自科技有限公司 | 焦化厂 | 1年 | 2024-07-07 | 第三方检测机构
97 | 温度计 | 0-50℃ 分度值1℃ | WDJ-01 | 0-50℃ | 辽宁沈阳市卫工玻璃计器厂 | 焦化厂 | 1年 | 2024-05-23 | 第三方检测机构 | （每10℃检定）
98 | 温度计 | 50-210℃ 分度值0.5℃ | WDJ-02 | 50-210℃ | 辽宁沈阳市卫工玻璃计器厂 | 焦化厂 | 1年 | 2024-05-23 | 第三方检测机构 | 关键校准点：75℃、120℃、180℃（每20℃检定）
99 | 温度计 | 0-50℃ 分度值1℃ | WDJ-03 | 0-50℃ | 辽宁沈阳市卫工玻璃计器厂 | 焦化厂 | 1年 | 2024-05-23 | 第三方检测机构 | （每10℃检定）
100 | 温度计 | 0-50℃ 分度值0.2℃ | WDJ-04 | 0-50℃ | 辽宁沈阳市卫工玻璃计器厂 | 焦化厂 | 1年 | 2024-05-23 | 第三方检测机构 | 关键校准点：0、20℃、30℃、40℃、50℃
101 | 温度计 | 100-370℃ 分度值1℃ | WDJ-05 | 100-370℃ | 辽宁沈阳市卫工玻璃计器厂 | 焦化厂 | 1年 | 2024-05-23 | 第三方检测机构 | 关键校准点：100℃、150℃、200℃、230℃、250℃、270℃、300℃、360℃
102 | 温度计 | 55-85℃ 分度值0.1℃ | WDJ-06 | 55-85℃ | 辽宁沈阳市卫工玻璃计器厂 | 焦化厂 | 1年 | 2024-05-23 | 第三方检测机构 | 关键校准点：55℃、65℃、75℃、85℃
103 | 温度计 | 0-100℃ 分度值1℃ | WDJ-07 | 0-100℃ | 辽宁沈阳市卫工玻璃计器厂 | 焦化厂 | 1年 | 2024-05-23 | 第三方检测机构 | （每10℃检定）
104 | 密度计 | 0.8-0.9 | MDJ-01 | 0.8-0.9 | 河北省武强县中兴玻璃计器厂 | 焦化厂 | 1年 | 2024-05-23 | 第三方检测机构 | 关键校准点：0.8g/ml 0.85g/ml 0.9g/ml
105 | 密度计 | 0.830-0.890 分格值0.001g/cm3 | MDJ-02 | 0.830-0.890 | 河北省武强县中兴玻璃计器厂 | 焦化厂 | 1年 | 2024-05-23 | 第三方检测机构 | 关键校准点：0.830g/ml 0.85g/ml 0.89g/ml
106 | 密度计 | 1.0-1.1 | MDJ-03 | 1.0-1.1 | 河北省武强县中兴玻璃计器厂 | 焦化厂 | 1年 | 2024-05-23 | 第三方检测机构 | 关键校准点：1.0g/ml 1.05g/ml 1.1g/ml
107 | 密度计 | 1.010-1.070 分格值0.001g/cm3 | MDJ-04 | 1.010-1.070 | 河北省武强县中兴玻璃计器厂 | 焦化厂 | 1年 | 2024-05-23 | 第三方检测机构 | 关键校准点：1.010g/ml 1.05g/ml 1.07g/ml
108 | 密度计 | 1.070-1.130 分格值0.001g/cm3 | MDJ-05 | 1.070-1.130 | 河北省武强县中兴玻璃计器厂 | 焦化厂 | 1年 | 2024-05-23 | 第三方检测机构 | 关键校准点：1.07g/ml 1.1g/ml 1.13g/ml
109 | 大气压力表 | DYM3 | YLB-01 | 800hPa-1060hPa | 匡建上海仪表科技有限公司 | 焦化厂 | 1年 | 2024-05-23 | 第三方检测机构 | 800hPa 890hPa 900hPa910hPa920hPa930hPa940hPa950hPa
110 | 气相色谱仪 | GC-4000A | 21051001 |  | 北京东西分析仪器有限公司 | 焦化厂 | 2年 | 2024-06-20 | 第三方检测机构
111 | 气相色谱仪 | GC-4000A | 21051002 |  | 北京东西分析仪器有限公司 | 焦化厂 | 2年 | 2024-06-20 | 第三方检测机构
112 | 红外测温仪 | Raynger3i | 93830046 | 50℃-1600℃ | 美国雷泰 | 轧钢厂 | 一年 | 2024-05-16 | 第三方检测机构
113 | 多功能校验仪 | KC-XZJ-DN083 | 131208 | in：-100～+100MVDC，-25～+25maDC OUT：-120～+120MVDC，-25～+25maDC | 上海康创 | 轧钢厂 | 一年 | 2024-05-16 | 山西省检验检测中心
114 | 外径千分尺 | 500～600mm | 115480 | 500～600mm | 哈量 | 轧钢厂 | 一年 | 2024-08-24 | 山西省检验检测中心
115 | 外径千分尺 | 600～700mm | 120330 | 600～700mm | 哈量 | 轧钢厂 | 一年 | 2024-08-24 | 山西省检验检测中心
116 | 外径千分尺 | 700～800mm | 124184 | 700～800mm | 哈量 | 轧钢厂 | 一年 | 2024-08-24 | 山西省检验检测中心
117 | 外径千分尺 | 800～900mm | 1120125 | 800～900mm | 哈量 | 轧钢厂 | 一年 | 2024-08-24 | 山西省检验检测中心
118 | 游标卡尺 | 0～1000mm | G10296 | 0～1000mm | 哈量 | 轧钢厂 | 一年 | 2024-08-24 | 长治市综合检验检测中心
119 | 钢卷尺 | G2016型 | 2103019 | 0~50m | 天津雄狮 | 轧钢厂 | 一年 | 2024-05-30 | 长治市综合检验检测中心
120 | 钢直尺 | 500mm | CD002 | 0-500mm | 春光 | 炼钢厂 | 一年 | 2024-12-03 | 山西省检验检测中心
121 | 钢卷尺 | 20m | 1# | 0～20m | 余姚得力 | 炼钢厂 | 一年 | 2024-08-24 | 长治市综合检验检测中心
122 | 内径百分表 | 100~160mm | 2425 | 100～160mm | 哈尔滨量具刃具厂 | 炼钢厂 | 一年 | 2024-08-24 | 长治市综合检验检测中心
123 | 内径百分表 | 250~450mm | 6238 | 250～450mm | 哈尔滨量具刃具厂 | 炼钢厂 | 一年 | 2024-08-24 | 长治市综合检验检测中心
124 | 游标卡尺 | 0~600mm | H11768 | 0～600mm | 桂林量具刃具厂 | 炼钢厂 | 一年 | 2024-08-24 | 长治市综合检验检测中心
125 | 光学经纬仪 | TDJ2 | 410274 |  | 北京博飞仪器股份有限公司 | 炼钢厂 | 一年 | 2024-05-28 | 山西省检验检测中心
126 | 水准仪 | DZS3-1 | 1406793 |  | 北京博飞仪器股份有限公司 | 炼钢厂 | 一年 | 2024-08-24 | 长治市综合检验检测中心
127 | 钢卷尺 | 20m | 2# | 0～20m | 余姚得力 | 炼钢厂 | 一年 | 2024-08-24 | 长治市综合检验检测中心
128 | 红外测温仪 | GM1150 | 2894608 | ‘-50 ～1150℃ | BENETECH | 炼钢厂 | 一年 | 2024-08-20 | 第三方检测机构
129 | 红外测温仪 | OT-6289 | 201904004764 | ‘-50 ～1600℃ | SHUJIA | 炼钢厂 | 一年 | 2024-08-20 | 第三方检测机构
130 | 里氏硬度计 | HS141 | A126910140 | HLD170-960 | 北京时代 | 采购中心 | 一年 | 2024-04-27 | 第三方检测机构
131 | 里氏硬度计 | TIME5352 | 0000053357000001 | HLD170-960 | 北京时代 | 采购中心 | 一年 | 2024-04-27 | 第三方检测机构
132 | 齿轮卡 | M1-18 | 813168 | M1--18 | 哈尔滨 | 采购中心 | 一年 | 2024-04-27 | 第三方检测机构
133 | 齿轮卡 | M1-26 | 8228 | M1--26 | 宁波 | 采购中心 | 一年 | 2024-04-27 | 第三方检测机构
134 | 齿轮卡 | M1-26 | 8415 | M1--26 | 宁波 | 采购中心 | 一年 | 2024-04-27 | 第三方检测机构
135 | 游标卡尺 | 0--1000mm |  | 0--1000mm | 无锡 | 采购中心 | 一年 | 2024-08-25 | 长治市综合检验检测中心
136 | 内径百分表 | 250--450mm | 715435 | 250--450mm | 北京 | 采购中心 | 一年 | 2024-08-25 | 长治市综合检验检测中心
137 | 内径百分表 | 250--450mm | 711565 | 250--450mm | 北京 | 采购中心 | 一年 | 2024-08-25 | 长治市综合检验检测中心
138 | 内径百分表 | 100--250mm | 6-24678 | 100--250mm | 成都 | 采购中心 | 一年 | 2024-08-25 | 长治市综合检验检测中心
139 | 内径百分表 | 100--250mm | 6-23550 | 100--250mm | 成都 | 采购中心 | 一年 | 2024-08-25 | 长治市综合检验检测中心
140 | 红外测温仪 | 标智GM1150 | JE.2246062 | -30℃～1150℃ | 标智 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
141 | 红外测温仪 | GM1150 | JE.00000841 | -30℃～1150℃ | 标智 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
142 | 红外测温仪 | GM1150 | — | -50℃～1150℃ | 标智 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
143 | 红外测温仪 | 希玛AR842A+ | 00834290 | ‘-50℃-600℃ | 希玛仪表 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
144 | 红外测温仪 | 胜利仪器VICTOR 303B | 995889256 | ‘-32℃-350℃ | 胜利仪器 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
145 | 红外测温仪 | 标智GM1150 | DLRD-W-02 | -30℃-1150℃ | 深圳标智仪表 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
146 | 红外测温仪 | 标智GM1150 | 2862110 | -30℃-1150℃ | 深圳标智仪表 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
147 | 红外测温仪 | 标智GM1150 | 无 | -30℃-1150℃ | 深圳标智仪表 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
148 | 红外测温仪 | 标智GM1150 | 无 | -30℃-1150℃ | 深圳标智仪表 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
149 | 红外测温仪 | GM1150 | DLRQ-W-01 | ‘-30℃至1150℃ | 标智 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
150 | 红外测温仪 | GM1150 | DLRQ-W-02 | ‘-30℃至1150℃ | 标智 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
151 | 红外测温仪 | GM1150 | DLRQ-W-03 | ‘-30℃至1150℃ | 标智 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
152 | 红外测温仪 | GM1150 | DLRQ-W-04 | ‘-30℃至1150℃ | 标智 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
153 | 红外测温仪 | 雷泰RAYST20XBAP | DLGD1 | ‘-32℃至500℃ | 雷泰 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
154 | 红外测温仪 | 雷泰RAYST20XBAP | DLGD2 | ‘-32℃至500℃ | 雷泰 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
155 | 红外测温仪 | 雷泰RAYST20XBAP | DLGD3 | ‘-32℃至500℃ | 雷泰 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
156 | 红外测温仪 | 雷泰RAYST20XBAP | DLCG1 | ‘-32℃至500℃ | 雷泰 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
157 | 红外测温仪 | 雷泰RAYST20XBAP | DLGX1 | ‘-32℃至500℃ | 雷泰 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
158 | 红外测温仪 | 雷泰RAYST20XBAP | DLGN1 | ‘-32℃至500℃ | 雷泰 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
159 | 红外测温成像仪 | TiX580 | 1902002 | ‘-273℃以上 | 福禄克 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
160 | 测振仪 | EMT220 | AN-1810171809061 | 0.001-1.999mm | 北京伊麦特科技有限公司 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
161 | 测振仪 | EMT220 | AN-1810171809060 | 0.001-1.999mm | 北京伊麦特科技有限公司 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
162 | 测振仪 | ZXP-C63 | c130237 | 0-1999μm | 南京东大测振仪器厂 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
163 | 测振仪 | ZXP-C63 | DLRD-Z-01 | 0-1999μm | 南京东大测振仪器厂 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
164 | 测振仪 | ZXP-C63 | 无 | 0-1999μm | 南京东大测振仪器厂 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
165 | 测振仪 | ZXP-C63 | 无 | 0-1999μm | 南京东大测振仪器厂 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
166 | 测振仪 | ZXP-C63 | c1911066 | 0-1999μm | 南京东大测振仪器厂 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
167 | 测振仪 | ZXP-C63 | c1911092 | 0-1999μm | 南京东大测振仪器厂 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
168 | 测振仪 | ZXP-C63 | c1911094 | 0-1999μm | 南京东大测振仪器厂 | 动力厂 | 一年 | 2024-03-31 | 第三方检测机构
备注：计量器具共计168台套，其中最高标准器27台套，属于费用减免范畴。