**附件二：**

**授 权 委 托 书**

长治首钢生物质能源有限公司：

*（单位名称）* 是在中华人民共和国境内合法注册的企业，法定地址*（营业执照上注明的地址）*，企业法人代码*（法人代码）*，主要生产地点设在*（生产厂地址）*。

兹委托我单位下列代理人代表我方在贵公司全权办理 *采购项目名称、采购编号*的投标及合同签订事宜。具体为：1、负责签署本次投标文件、提交标书；对开标内容签字确认；接受询标并对标书中有错误或有歧义或根据招标人要求需对标书进一步说明澄清的内容，有权承认、放弃、变更，并签署有关文件。2、签订合同、办理结算、代为收款、处理有关合同履行过程中的一切事宜，并签署相关文件。

 该代理人在授权范围内依法所签的书面文件和从事的代理行为，我方均予以认可并自愿承担一切法律责任。

授权期限： 年 月 日至 年 月 日.代理人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。

代理人姓名： 职务： 联系方式：

代理人身份证复印件（粘贴处）：

代理人签字：

 授权人盖章（行政公章）：

 法定代表人盖章并签字:

**附件四：渗滤液处理系统外委运营范围**

1.人员配置

本项目原则上以满足运行为基准，运行小组不少于10人：班长兼技术员1名，化验1名，运行倒班8人。

2.制度管理

为规范日常的运行管理、操作、等应制订不少于《运营方案》、《渗滤液处理系统管理制度》、《化验室手册》、《运行规程》、《设备维护规程》、《应急预案》等管理制度。

3.运行水质控制要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | SS(mg/L) | PH |
| 调节池 |  |  |  |  | 6～9 |
| 厌氧罐 | 10500 | 4500 | 3000 | 7700 | 7～8 |
| 生化池 | 600 | 80 | 10 | 15000 | 7～8.5 |
| 超滤 | 600 | 80 | 10 | 10 | 7～8.5 |
| 纳滤 | 60 | 10 | 10 |  | 7～8.5 |
| 反渗透 | 60 | 10 | 10 |  | 7～8.5 |

4.工器具要求

（1）运营单位自行配备日常所用工器具如潜污泵、水带、螺丝刀等常用工具等。

（2）运营单位自行配备劳保用品、防护服、巡检气体检测仪、有机防毒面具、防爆手电筒、静电消除仪等安全防护用品。

（3）运营单位自行配备化验仪器，包括检测COD、氨氮、ph、碱度、电导、氯离子等常规仪器。

5、预计签署年限：1年。

6、运营期

从正式接手渗沥液处理系统运营日开始，在运营期内乙方存在重大过错，导致环保处罚或其他较大运营损失的，甲方有权要求乙方进行赔偿。

**附件五：**

**诚信投标承诺书**

长治首钢生物质能源有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的渗滤液处理系统外委运营项目（招标编号：2024-064）招投标项目。

我公司以下列第1种方式向贵公司交纳投标保证金20000元。

1、投标现场交纳备查，中标后转至招标方指定账户转为履约保证金。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，我公司放弃就此提出任何权利主张。

投标人： XXX

法定代表人签字并盖章：

年 月 日

|  |
| --- |
| **附件七：**投标人信息一览表（企业） |
| 公司名称 |  | 住所地 |  |
| 投标编号 |  | 投标 名称 |  | 投标标段 |  |
| 成立日期 |  | 企业信用信息公示报告照面信息中载明的核准日期 |  | 营业执照签发日期 |  |
| 登记状态 |  | 行业 |  | 纳税信用级别 |  |
| 符合本项目要求的经营范围摘录 |  |
| 单位类型 | 法人（ ） 非法人组织（ ） 自然人（ ） |
| 单位性质 | 国有（ ） 集体（ ） 私营（ ） 三资（ ） 混合所有制（） 个体（ ） 其他（ ） |
| 纳税人资格 | 一般纳税人（ ）小规模纳税人（ ） | 增值税企业类型 |  |
| 注册资本 币种 | 人民币（）港元（） 美元（） 其他（） | 注册资本 |  | 实缴资本 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 法定代表人（负责人） |  | 身份证号 |  |
| 委托代理人 |  | 身份证号 |  | 职务及联系电话 |  |
| 股东 |  | 持股比例 |  |
|  | 持股比例 |  |
|  | 持股比例 |  |
| 董事 |  | 监事 |  | 财务总监 |  |
| 相关承诺 | 不存在招标公告禁止报名的情形（）；资质证照均为最新且合法有效（）；相关资质证照均网查且提供核查资料中载明的核查日期系招标公告发布后（）；存在重大税收违法情形（）；系失信被执行人（）；授权期限在3个月内（）；存在一人代表两公司或多公司（法定代表人或股东除外）同长钢公司进行业务往来（购买长钢产品除外）的情形（）；委托代理人、项目经理、安全员均系本公司员工且提供有合法有效的社会保险证明（）；签名盖章真实（） |
| 企业信用信息公示报告 | 存在清算信息（）；存在行政处罚信息（）；存在经营异常信息（）；存在严重违法信息（）；两年内的抽查检查信息结果存在问题（）；存在司法协助信息（）；存在动产抵押登记信息（）；存在股权出质登记信息（） |
| 公共信用信息报告 | 存在严重失信（）；存在经营异常（）；存在司法判决及执行信息（） |
| 本项目相关的资质证照 | 证书名称、证书编号、资质类别及等级、实际有效期、发证机关及发证日期 |  |