## A标段
附件3：
招 标 货 物 数 量 及 价 目 表
招标编号：长招办招2024-059 | [11 empty] | A标段
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 招标量 | 投标量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 品牌/厂家 | 交货期 | 申报单位
1 |  | 组合电器 | 户内，SF6气体绝缘全密封（GIS），三相共箱布置 | 电缆进线，参数及相关要求详 见SF6组合电器技术规范书 | 间隔 | 1 | [5 empty] | 9.30
2 |  | 组合电器 | 户内，SF6气体绝缘全密封（GIS），三相共箱布置 | 主变进线，参数及相关要求详 见SF6组合电器技术规范书 | 间隔 | 1 | [5 empty] | 9.30
3 |  | 母线筒 |  | 足量，参数及相关要求详见SF6组合电器技术规范书 | 米 | 20 | [5 empty] | 9.30
合计 | [5 empty] | 22
投标总价： 拾 万 仟 佰 拾 元整（大写） | [6 empty] | ¥ 元
注：
1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。
2、报价时付款方式响应标书即可。
3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。
4、本标段整体中标
|  | 报价人（章）： |  |  |  | 授权代表人（签字）： |  |  |  | 2024年7月3日于首钢长钢

## B标段
附件3：
招 标 货 物 数 量 及 价 目 表
比选编号：长招办招2024-059 | [11 empty] | B标段
序号 | 物料编码 | 货物名称 | 规格 | 技术要求 | 单位 | 招标量 | 投标量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 品牌/厂家 | 交货期 | 申报单位
1 |  | SDH设备/2.5G |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 9.30
2 |  | 数据接入网路由器 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 9.30
3 |  | 通信开关电源3*50A |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 9.30
4 |  | 通信蓄电池200AH |  |  | 组 | 1 | [5 empty] | 9.30
5 |  | 48芯光纤配线架 |  |  | 套 | 4 | [5 empty] | 9.30
6 |  | 16系统数字配线架 |  |  | 套 | 2 | [5 empty] | 9.30
7 |  | 100回线音配配线架 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 9.30
8 |  | 16口IAD |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 9.30
9 |  | 非金属阻燃光缆/48芯 |  | 2条 | 千米 | 0.6 | [5 empty] | 9.30
10 |  | SDH扩光口，622M |  |  | 块 | 2 | [5 empty] | 9.30
11 |  | 阻燃护管ф25 |  |  | 米 | 200 | [5 empty] | 9.30
12 |  | 调度端远动接口设备 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 9.30
13 |  | 调度数据网设备柜 | 含路由器2台、交换机4台，纵向加密装置4台，正 反向隔离装置、防火墙等 |  | 面 | 2 | [5 empty] | 9.30
14 |  | 电能量远方采集终端 |  |  | 台 | 1 | [5 empty] | 9.30
15 |  | 网厂信息交互平台终端 工作站 | 满足电厂侧调度相关专业管理业务开展 |  | 台 | 2 | [5 empty] | 9.30
16 |  | 火电烟气综合监测子站 |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 9.30
17 |  | 厂站网络安全监测装置 | 其中安全Ⅰ区、安全Ⅱ区各配置1台 |  | 套 | 1 | [5 empty] | 9.30
18 |  | 自动化设备专用UPS电源 | 不小于2×10kVA |  | 套 | 1 | [5 empty] | 9.30
19 |  | 电度表 | 双向智能电能表3×1.5（6）A 3×57.7V 0.2S 级 |  | 块 | 1 | [5 empty] | 9.30
20 |  | 电能量远方采集终端 |  |  | 台 | 1 | [5 empty] | 9.30
21 |  | 故障录波器柜 | 含故障录波装置1台 |  | 面 | 1 | [5 empty] | 9.30
22 |  | 故障解列装置柜 | 含故障解列装置1套 |  | 面 | 1 | [5 empty] | 9.30
23 |  | 直流馈线分屏 |  |  | 面 | 1 | [5 empty] | 9.30
24 |  | 保护及故障信息子站 | 配置保护及故障信息子站1套 |  | 套 | 1 | [5 empty] | 9.30
25 |  | 护试验电源柜 |  |  | 面 | 1 | [5 empty] | 9.30
合计 | [5 empty] | 230.6
投标总价： 拾 万 仟 佰 拾 元整（大写） | [6 empty] | ¥ 元
注：
1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。
2、报价时付款方式响应标书即可。
3、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。
4、本标段整体中标
|  | 报价人（章）： |  |  |  | 授权代表人（签字）： |  |  |  | 2024年7月3日于首钢长钢